## Регионы (hidden)
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Адыгея | 001 | 01 | января
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Алтай | 004 | 02 | февраля
ГУ-Алтайское РО ФСС РФ | 022 | 03 | марта
ГУ-Амурское РО ФСС РФ | 028 | 04 | апреля
ГУ-Архангельское РО ФСС РФ | 029 | 05 | мая
ГУ-Астраханское РО ФСС РФ | 030 | 06 | июня
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Башкортостан | 002 | 07 | июля
ГУ-Белгородское РО ФСС РФ | 031 | 08 | августа
ГУ-Брянское РО ФСС РФ | 032 | 09 | сентября
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Бурятия | 003 | 10 | октября
ГУ-Владимирское РО ФСС РФ | 033 | 11 | ноября
ГУ-Волгоградское РО ФСС РФ | 034 | 12 | декабря
ГУ-Вологодское РО ФСС РФ | 035 | 13
ГУ-Воронежское РО ФСС РФ | 036 | 14
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Дагестан | 005 | 15
ГУ-РО ФСС РФ по Еврейской АО | 079 | 16
ГУ-Забайкальское РО ФСС РФ | 075 | 17
ГУ-Ивановское РО ФСС РФ | 037 | 18
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Ингушетия | 006 | 19
ГУ-Иркутское РО ФСС РФ | 038 | 20
ГУ-РО ФСС РФ по Кабардино-Балкарской Республике | 007 | 21
ГУ-Калининградское РО ФСС РФ | 039 | 22
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Калмыкия | 008 | 23
ГУ-Калужское РО ФСС РФ | 040 | 24
ГУ-Камчатское РО ФСС РФ | 041 | 25
ГУ-РО ФСС РФ по Карачаево-Черкесской Республике | 009 | 26
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Карелия | 010 | 27
ГУ-Кировское РО ФСС РФ | 043 | 28
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Коми | 011 | 29
ГУ-Костромское РО ФСС РФ | 044 | 30
ГУ-Краснодарское РО ФСС РФ | 023 | 31
ГУ-Красноярское РО ФСС РФ | 024
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Крым | 091
ГУ-Кузбасское РО ФСС РФ | 042
ГУ-Курганское РО ФСС РФ | 045
ГУ-Курское РО ФСС РФ | 046
ГУ-Ленинградское РО ФСС РФ | 047
ГУ-Липецкое РО ФСС РФ | 048
ГУ-Магаданское РО ФСС РФ | 049
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Марий Эл | 012
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Мордовия | 013
ГУ-Московское РО ФСС РФ | 077
ГУ-Московское областное РО ФСС РФ | 050
ГУ-Мурманское РО ФСС РФ | 051
ГУ-РО ФСС РФ по Ненецкому автономному округу | 083
ГУ-Нижегородское РО ФСС РФ | 052
ГУ-Новгородское РО ФСС РФ | 053
ГУ-Новосибирское РО ФСС РФ | 054
ГУ-Омское РО ФСС РФ | 055
ГУ-Оренбургское РО ФСС РФ | 056
ГУ-Орловское РО ФСС РФ | 057
ГУ-Пензенское РО ФСС РФ | 058
ГУ-Пермское РО ФСС РФ | 059
ГУ-Приморское РО ФСС РФ | 025
ГУ-Псковское РО ФСС РФ | 060
ГУ-Ростовское РО ФСС РФ | 061
ГУ-Рязанское РО ФСС РФ | 062
ГУ-Самарское РО ФСС РФ | 063
ГУ-Санкт-Петербургское РО ФСС РФ | 078
ГУ-Саратовское РО ФСС РФ | 064
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Саха (Якутия) | 014
ГУ-Сахалинское РО ФСС РФ | 065
ГУ-Свердловское РО ФСС РФ | 066
ГУ-Севастопольское РО ФСС РФ | 092
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Северная Осетия-Алания | 015
ГУ-Смоленское РО ФСС РФ | 067
ГУ-Ставропольское РО ФСС РФ | 026
ГУ-Тамбовское РО ФСС РФ | 068
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Татарстан | 016
ГУ-Тверское РО ФСС РФ | 069
ГУ-Томское РО ФСС РФ | 070
ГУ-Тульское РО ФСС РФ | 071
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Тыва | 017
ГУ-Тюменское РО ФСС РФ | 072
ГУ-РО ФСС РФ по Удмуртской Республике | 018
ГУ-Ульяновское РО ФСС РФ | 073
ГУ-Хабаровское РО ФСС РФ | 027
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Хакасия | 019
ГУ-РО ФСС РФ по Ханты-Мансийскому АО-Югре | 086
ГУ-Челябинское РО ФСС РФ | 074
ГУ-РО ФСС РФ по Чеченской Республике | 020
ГУ-РО ФСС РФ по Чувашской Республике-Чувашии | 021
ГУ-РО ФСС РФ по Чукотскому автономному округу | 087
ГУ-РО ФСС РФ по Ямало-Ненецкому АО | 089
ГУ-Ярославское РО ФСС РФ | 076

## Стоимость ТСР
v.2022.1.0 | 012 | [5 empty] | v.1.0 | 419 | 423
Стоимость технического средства реабилитации, в том числе протезно-ортопедического изделия, определенная результатами последней по времени осуществления закупки
|  | по состоянию на | 12 | сентября | 2024 года
(период)
Отделением фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Марий Эл
(наименование отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации)
Техническое средство реабилитации |  |  | Государственный контракт на поставку технических средств реабилитации (последний по времени осуществления аналогичной закупки)
Номер вида | Вид | Краткое описание технических характеристик | Реквизиты |  |  | Стоимость технического средства реабилитации (руб.) | Дата исполнения государственного контракта (дд.мм.гггг)
|  |  | Дата (дд.мм.гггг) | Номер | Реестровый номер на официальном сайте www.zakupki.gov.ru
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
6. Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни, всего:
6-01-01 | Трость опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
6-01-02 | Трость опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | Трости телескопические опорные предназначены для облегчения передвижения застрахованного лица с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Трости сразу нескольких типоразмеров, благодаря механизму регулирования высоты. Штырь трости металлический. Вес трости опорной 400 гр. Рукоятка имеет такую форму, которая обеспечивает прочность ее захвата рукой и отсутствие скольжения при захвате. Трость выдерживает нагрузку 80 кг. Поверхность трости гладкая и не имеет заусенцев на металлической поверхности. Трость виброустойчива, ударопрочна при эксплуатации и транспортировке. Наконечники тростей изготовлены из упругого, прочного материала, имеющего высокий коэффициент трения. Трости опорные снабжены устройством против скольжения. | 2023-03-13 | 121 | 1120000073023000016 | 800.24 | 2023-12-22
6-01-03 | Трость опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
6-01-04 | Трость опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения
6-01-05 | Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
6-01-06 | Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения
6-01-07 | Трость опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
6-01-08 | Трость опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения
6-01-09 | Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
6-01-10 | Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения
6-01-11 | Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
6-01-12 | Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения
6-01-13 | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
6-01-14 | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения
6-01-15 | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
6-01-16 | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения
6-01-17 | Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
6-01-18 | Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения
6-01-19 | Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
6-01-20 | Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения
6-01-21 | Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
6-01-22 | Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения
6-01-23 | Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
6-01-24 | Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения
6-02-01 | Трость белая тактильная цельная
6-02-02 | Трость белая тактильная складная
6-03-01 | Трость белая опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения
6-03-02 | Трость белая опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
6-03-03 | Трость белая опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения
6-03-04 | Трость белая опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
6-04-01 | Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения
6-04-02 | Костыли с опорой под локоть без устройства противоскольжения
6-04-03 | Костыли с опорой на предплечье с устройством противоскольжения
6-04-04 | Костыли с опорой на предплечье без устройства противоскольжения
6-04-05 | Костыли подмышечные с устройством противоскольжения
6-04-06 | Костыли подмышечные без устройства противоскольжения
6-05-01 | Опора в кровать веревочная
6-05-02 | Опора в кровать металлическая
6-10-01 | Ходунки шагающие
6-10-02 | Ходунки на колесах
6-10-03 | Ходунки с опорой на предплечье
6-10-04 | Ходунки с подмышечной опорой
6-10-05 | Ходунки-роллаторы
6-10-06 | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП)
6-10-07 | Ходунки, изготавливаемые по индивидуальному заказу
6-11-01 | Поручни (перила) для самоподнимания угловые
6-11-02 | Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные)
б/н | Поручень для ванной
б/н | Поручень для туалета
7. Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с электроприводом, малогабаритные, всего:
7-01-01 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей инвалидов) Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная Товарный знак (его словесное обозначение) - Ortonica, знак обслуживания - отсутствует, фирменное наименование – отсутствует, патенты - отсутствуют, полезные модели - отсутствуют, промышленные образцы - отсутствуют, наименование страны происхождения товара: Китайская Народная Республика Кресло-коляска укомплектована страховочным устройством от опрокидывания. Максимальный вес пользователя: 130 кг. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки 16,65 кг, 16,88 кг (соответственно ширине сидения). Кресла-коляски имеют ширины сиденья: 43 см, 45,5 см и поставляются в 2 типоразмерах. | 04.05.2021 | 77-ГК | 1120000119421000117 | 29975.64 | 17.06.2021
7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)
7-01-03 | Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)
7-01-04 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)
7-01-05 | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)
7-01-06 | Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)
7-01-07 | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)
7-02-01 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей инвалидов) Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная Кресла-коляски для инвалидов «Ortonica» Товарный знак (его словесное обозначение) - Ortonica, знак обслуживания - отсутствует, фирменное наименование – отсутствует, патенты - отсутствуют, полезные модели - отсутствуют, промышленные образцы - отсутствуют, наименование страны происхождения товара Китайская Народная Республика Максимальный вес пользователя: 130 кг. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки 16,8 кг Кресло-коляска имеет ширину сиденья: 45,5 см и поставляется в 1 типоразмере. | 17.03.2022 | 72-ГК | 1120000119422000102 | 24197 | 19.04.2022
7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)
7-02-03 | Кресло-коляска с двуручным рычажным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)
7-02-04 | Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)
7-02-05 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)
7-02-06 | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)
7-02-07 | Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)
7-02-08 | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)
7-03-01 | Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) предназначена для самостоятельного передвижения людей с заболеванием опорно-двигательного аппарата, а также при помощи сопровождающих лиц внутри помещений и на дорогах с твердым покрытием; Рама коляски: Рама коляски складная, изготовлена из алюминиевых труб с порошковым напылением и имеет механизм складывания; Возможность регулировки кресла-коляски: Конструкция кресла-коляски представляет возможность регулировки:- опоры подножек съемных: по длине голени на 90 мм в различных положениях, - задних колес по горизонтали и по вертикали, - боковых щитков задних колес по вертикали, - передних колес по высоте в 3-х положениях,- вилок передних колес по углу наклона,- спинки по углу наклона на 10°и по высоте.- подлокотников съемных, регулируемых по вертикали; Оснащение и комплектация: - независимая задняя подвеска,- регулируемые стояночные тормоза,- система опорных ремней сидения и спинки изменяемой длины; Оснащение и комплектация кресла-коляски: - передние колеса с цельнолитыми шинами,- задние колеса с пневматическими шинами, быстросъемные с кнопочной фиксацией, с приводом от обода колеса,- съемные ремни-упоры для икроножных мышц,- ручки для пассивного использования складные с кнопочной фиксацией,- подушки на сиденье и спинку съемные, изготовленные из износостойких материалов с повышенным воздухообменом,- опора для ног имеет возможность соединения в единую опору; Ширина сиденья: 40,50 Сантиметр; Глубина сиденья: 35,00 Сантиметр; Высота спинки: Высота спинки регулируемая 34 см - 38 см; Максимальная грузоподъемность: 130,00 Килограмм; Вес: 17,00 Килограмм; Комплект поставки: В комплект поставки входят: кресло-коляска, инструмент для обслуживания кресла-коляски, паспорт на русском языке, гарантийный талон | 2024-06-14 | 330 | 1120000073024000141 | 68500 | 2024-07-30
7-04-01 | Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней | Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая пациентом/ сопровождающим лицом, с электронным управлением, складная. Кресло-коляска управляется при помощи пульта управления с расположенным на нем манипулятором типа «джойстик», кнопочным регулятором скорости с показаниями на дисплее, кнопкой для быстрого отключения питания, цветным дисплеем, показывающим уровень заряда энергоблока, кнопкой для подачи звукового сигнала, пульт управления регулируемый по длине вылета и положению, имеет возможность установки как на правую, так и на левую стороны коляски, в зависимости от особенностей управления пользователя. Технические характеристики: Конструкция рамы кресла-коляски изготовлена из высокопрочных, тонкостенных, алюминиевых труб с применением защитных покрытий, кресла-коляска складная по горизонтальной оси по типу «книжка» без необходимости предварительного демонтажа аккумуляторных батарей. Спинка коляски оснащена ремнями-натяжителями, регулирующими жесткость натяжения спинки, и имеет регулируемую по высоте ручку для сопровождающего лица с прорезиненной накладкой. Сиденье оснащено ремнями-натяжителями, регулирующими жесткость натяжения сидения, пружинной подвеской с возможностью регулировки жесткости, противопролежневой подушкой сидения. Сумка для вещей закрепляется на раме кресла-коляски под сидением. Подлокотники откидные. Моноподножка откидная, регулируемая по высоте в 3-х положениях. Опора для стоп имеет боковые выступы для поддержки ступней. Передние колеса имеют независимую подвеску. Задние колеса имеют щитки-крылья. Кресло-коляска оснащена двумя облегченными литиевыми аккумуляторными батареями емкостью 10 Ач (каждая). Кресло-коляска оснащена двумя бесщёточными электродвигателями, обеспечивающими плавность хода, мощностью 250 Вт (каждый), электромагнитным тормозом, обеспечивающим удержание кресло-коляски в неподвижном состоянии. Антиопрокидыватели быстросъемные. Кресло-коляска имеет ремень безопасности и ремень для фиксации в сложенном виде. Габаритные размеры: - глубина сидения 320 мм; - диаметр передних колес 200 мм; - диаметр задних колес 320 мм; - масса кресла-коляски 32,75 кг; - грузоподъемность 120 кг; - ширина сидения кресла-коляски представлена в 1-м типоразмере: 455 мм. Ходовые характеристики соответствуют следующим параметрам: максимальная скорость передвижения - 8 км/ч; запас хода (без подзарядки) – 24 км. | 2023-10-20 | 274 | 1120000073023000182 | 166000 | 2023-12-22
7-04-01 | Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней | Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с электронным управлением, нескладная. Кресло-коляска управляется при помощи пульта управления с расположенным на нем манипулятором типа «джойстик», регулятором скорости с показаниями на дисплее, кнопкой для быстрого отключения питания, дисплеем, показывающим уровень заряда энергоблока, кнопкой для подачи звукового сигнала, пульт управления имеет возможность установки как на правую, так и на левую стороны коляски, в зависимости от особенностей управления пользователя и регулируется по длине относительно подлокотника. Технические характеристики: Конструкция рамы кресла-коляски изготовлена из высокопрочных, тонкостенных, алюминиевых труб с применением защитных покрытий. Спинка коляски складная, регулируемая по углу наклона на 40 град, в 5 положениях. Рукоять для сопровождающего лица сплошная. Сидение регулируется по глубине, высоте спереди и сзади, углу наклона. Коляска оснащена фиксирующим ремнем для туловища, противопролежневой подушкой сидения. Подлокотники съемные, регулируемые по высоте. Подножки откидные и быстросъемные, регулируемые по длине голени. Опоры для стоп откидные, регулируемые по углу наклона, наличие упора под стопы. Передние и задние колеса с пневматическими шинами. Задние колеса оснащены амортизаторами, регулируемой жесткости. Антиопрокидыватели на колесной опоре. Электромагнитные тормоза, обеспечивают удержание кресло-коляски в неподвижном состоянии. Для аккумуляторов предусмотрен специальный отсек (коляска оснащена двумя батареями). Характеристики: - ширина сидения: 450 мм (1 типоразмер). Ширина сидения, регулируемая за счет раздвижения подлокотников. - глубина сидения 495 мм. - высота спинки 520 мм. - высота подлокотников регулируемая 280 мм - 340 мм. - высота подножки регулируемая 320 мм - 420 мм в 6-и положениях. - масса кресла-коляски (с аккумуляторами) 100 кг, - грузоподъемность 150 кг. Ходовые характеристики соответствуют следующим параметрам: максимальная скорость передвижения - 5 км/ч; запас хода (без подзарядки) – 30 км; минимальный угол подъема коляски – 12 градусов; максимальная высота препятствия – 5 см. Источник питания – две свинцово-кислотные аккумуляторные батареи – 50 Ач. Два электродвигателя, каждый мощностью по 450 Вт. 3 | 20.10.2023 | 274 | 1120000073023000182 | 249433.33 | 22.12.2023
7-04-02 | Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней
7-05-01 | Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов и детей-инвалидов)
8. Протезы и ортезы, всего:
8-01-01 | Протез пальца косметический
8-01-02 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | ПРО-КВО-1-12. Протез при частичной ампутации кисти, в том числе протезы пальцев; кисть косметическая изготовлена изготовлена из ПВХ; дополнительное РСУ отсутствует; приспособления отсутствуют, оболочка косметическая: отсутствует; тип крепления: подгоночным. | 2022-11-18 | 178 | 1120000119422000211 | 12658.1 | 2022-12-26
8-01-02 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | ПРО-КВО-2-12. Протез при частичной ампутации кисти, в том числе протезы пальцев косметические; кисть косметическая силиконовая с несъемной формообразующей, арматурой в пальцах; дополнительное РСУ отсутствует; приспособления отсутствуют, оболочка косметическая: отсутствует; тип крепления: замок молния. | 2023-08-01 | 234 | 1120000073023000151 | 61833.33 | 2023-11-20
8-01-02 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | ПРО-КВО-2-12. Протез должен быть предназначен при частичной ампутации кисти, в том числе протезы пальцев косметические; кисть косметическая должна быть силиконовая с несъемной формообразующей, арматурой в пальцах; дополнительное РСУ отсутствует; приспособления отсутствуют, оболочка косметическая: отсутствует; тип крепления должен быть: замок молния | 2022-11-18 | 178 | 1120000119422000211 | 47489 | 2022-12-26
8-01-02 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез при частичной ампутации кисти, в том числе протезы пальцев косметические; кисть косметическая силиконовая с несъемной формообразующей, арматурой в пальцах; дополнительное РСУ отсутствует; приспособления отсутствуют, оболочка косметическая: отсутствует; тип крепления: замок молния. | 2023-12-29 | 379 | 1120000073023000272 | 65233.33 | 2024-08-30
8-01-03 | Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический, предназначен при утрате эстетических параметров на уровне предплечья. Протез состоит из гильзы предплечья, узла запястья, косметической силиконовой кисти, пассивной искусственной кисти с косметической силиконовой оболочкой (в зависимости от индивидуальных особенностей пациента). Протез изготовлен по индивидуальному техническому процессу, примерочная гильза из термопласта, постоянная приемная из высокотемпературного силикона медицинского назначения с металлическими крепежными закладными элементами, несущая из слоистого пластика на основе акриловых смол. Фиксация протеза на культе за счет силиконовой полноконтактной культеприемной гильзы. Гарантийный срок установлен с даты подписания Акта приема-передачи Изделия и составляет 7 (Семь) месяцев. | 2022-09-30 | 158 | 1120000119422000190 | 135751.16 | 2022-12-21
8-01-04 | Протез плеча косметический | Протез плеча косметический; кисть должна быть косметическая из ПВХ или кисть косметическая силиконовая с несъемной формообразующей арматурой в пальцах, адаптером в запястье (адаптер кистевой должен поставляться в комплекте); локоть-предплечье должен быть эндоскелетного типа пассивный с бесступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча/предплечья; дополнительное РСУ отсутствует, функция ротации должна быть реализована в составе модуля кисти, приспособления отсутствуют; оболочка косметическая отсутствует; гильза должна быть индивидуальная одинарная или гильза индивидуальная составная; из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол, из листового термопласта; модуль при вычленении плеча отсутствует; крепление должно быть подгоночное, индивидуальное. Протез должен быть укомплектован двумя чехлами на культю. | 2022-11-18 | 178 | 1120000119422000211 | 106760.01 | 2022-12-26
8-02-01 | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | ПРО-11-2. Протез кисти рабочий состоит из приёмной разрезной кожаной гильзы для культи с мягкой манжетой на предплечье и металлической шины, служащей для соединения гильзы с приёмником рабочих насадок. Крепление протеза на культе осуществляется с помощью кругового ремня или шнуровки. Конструкция протеза исключает подвижность в лучезапястном суставе. Управление функциями протеза осуществляется пассивно здоровой рукой, протезом или культей второй конечности, или приспособительными движениями; локоть-предплечье отсутствует; имеется набор съемных рабочих универсальных насадок, предназначенных для выполнения нескольких рабочих операций и специальных насадок, используемых для работы и самообслуживания. | 2022-07-15 | 133 | 1120000119422000165 | 186000 | 2022-09-05
8-02-02 | Протез предплечья рабочий | Протез изготовлен по индивидуальному техпроцессу для сложного протезирования, с приемной гильзой по слепку. Протез предплечья рабочий состоит из гильзы предплечья, активной рабочей насадки типа «хук» из алюминия, нержавеющей стали (в зависимости от индивидуальных особенностей пациента) и крепления. Приемная пробная гильза по слепку из листового термопласта. Приемная постоянная гильза по слепку из высокотемпературного силикона медицинского назначения с металлическими крепежными закладными элементами. Несущая гильза из слоистого пластика на основе акриловых смол. Протез предплечья рабочий предназначен инвалидам при одностороннем или двустороннем врожденном или ампутационном дефекте предплечья на любом уровне. Протез представляет собой искусственную конечность, предназначенную для протезирования инвалидов всех половозрастных групп (кроме детей), имеющих ампутационные или врожденные дефекты верхних конечностей, а также для выполнения работ, связанных с профессиональной направленностью инвалида, а также операций по самообслуживанию в быту. Гарантийный срок установлен с даты подписания Акта приема-передачи Изделия и составляет 7 (Семь) месяцев. Реестровая запись № 3130\70\2020 от 02.06.2021 333 490,84 1 | 2022-09-30 | 158 | 1120000119422000190 | 333490.84 | 2022-12-21
8-02-03 | Протез плеча рабочий | Протез плеча рабочий, гильза должна быть по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы должен быть - кожа. Узел плечо-предплечье с локтевым шарниром, шины и приемник для насадок должны быть металлические, металлические шины, набор рабочих насадок. Замок в локтевом шарнире должен быть пассивный, без облицовки. Вкладной чехол или без него, крепление должно быть индивидуальное, круговыми ремешками, застежкой контактной «велькро» или кожаной манжеткой на плечо, со съемной хлорвиниловой кистью или без нее. Протез должен быть укомплектован двумя чехлами на культю. | 2020-05-25 | 108 | 1120000119420000147 | 106335.65 | 2020-09-09
8-03-01 | Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти
8-03-02 | Протез предплечья активный (тяговый) | Протез предплечья; активный взрослый, система управления должна быть механическая, сохранившейся рукой или противоупором; кисть функционально-косметическая каркасная с фиксацией блока IV–V пальцев; локоть-предплечье отсутствует; дополнительное РСУ отсутствует, функция ротации должна быть реализована в составе модуля кисти, ротатор кистевой с адаптером, для присоединения рабочих насадок, с цилиндрическим хвостовиком диаметром 10 мм, ротатор кистевой с адаптером, для присоединения рабочих насадок, имеющих адаптер М12х1,5; приспособления отсутствуют; оболочка должна быть косметическая ПВХ/пластизоль без покрытия; гильза индивидуальная одинарная или гильза индивидуальная составная; из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол, или листового термопласта; модуль при вычленении плеча отсутствует; крепление должно быть индивидуальное, подгоночное, специальное. Протез должен быть укомплектован двумя чехлами на культю. | 2020-11-16 | 196 | 120000119420000241 | 153181.24 | 2020-12-29
8-03-02 | Протез предплечья активный (тяговый) | ПР2-17-6. Протез предплечья активный, взрослый; система управления механическая (тяговая); кисть с гибкой тягой; корпусная с пружинным схватом и пассивным узлом ротации; локоть-предплечье отсутствует; функция ротации реализована в составе модуля кисти; оболочка косметическая ПВХ/пластизоль без покрытия или оболочка косметическая ПВХ/пластизоль с покрытием или оболочка косметическая силиконовая; приемная гильза из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол; одна пробная гильза; крепление индивидуальное или подгоночное, или специальное. Протез укомплектован двумя чехлами на культю. | 2023-08-01 | 234 | 1120000073023000151 | 136100 | 2023-11-20
8-03-03 | Протез плеча активный (тяговый) | Протез плеча активный, взрослый; система управления должна быть механическая (тяговая) с дополнительной фурнитурой; кисть должна быть с гибкой тягой корпусная с пружинным схватом, пассивной ротацией с бесступенчатой регулируемой тугоподвижностью и фиксацией блока IV – V пальцев или кисть функционально косметическая; локоть-предплечье должен быть экзоскелетного типа активный со ступенчатой или бесступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча; функция ротации должна быть реализована в составе модуля кисти; приспособления отсутствуют; оболочка косметическая должна быть из ПВХ/пластизоль без покрытия; гильза должна быть индивидуальная одинарная; из листового термопласта или литьевого слоистого пластика на основе связующих смол; модуль при вычленении плеча отсутствует; крепление индивидуальное. Протез должен быть укомплектован двумя чехлами на культю. | 2020-05-25 | 108 | 1120000119420000147 | 78080.63 | 2020-09-09
8-04-01 | Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти
8-04-02 | Протез предплечья с микропроцессорным управлением
8-04-02 | Протез предплечья с внешним источником энергии | Протез предплечья с внешним источником энергии (с микропроцессорным управлением) с микропроцессорной биоэлектрической системой управления, с приемной гильзой по слепку. Протез предплечья с внешним источником энергии (с микропроцессорным управлением) предназначен для обеспечения действий инвалидов по самообслуживанию. Протез должен изготавливаться по индивидуальному техпроцессу для сложного протезирования, примерочная гильза должна быть из термопласта, постоянная из силикона c металлическими закладными элементами, несущая из слоистого пластика на основе акриловых смол. Кисть протеза должна обладать двумя независимыми системами пропорционального управления скоростью и силой схвата. Запястье кисти может быть выполнено в трех вариантах: быстросъемное, короткое и подвижное. Кисть может быть выполнена в двух типоразмерах: средняя и маленькая, в черном или белом цвете. Каждый палец должен имеет отдельный привод. Кисть должна реализовать не менее 12 различных вариантов схвата. Большой палец может быть зафиксирован в 2 положениях пассивно – противопоставление, латеральное положение. Адаптивная скорость раскрытия-закрытия до 280 мм/с. Пропорциональная сила схвата в зависимости от положения большого пальца от 26N до 36N. Кисть должна присоединяться к несущей гильзе предплечья посредством модуля запястья, которое должно быть снабжено устройством быстрой фиксации кисти для реализации возможности смены терминального устройства. Микропроцессорная система управления должна измерять исходящие от пациента миоэлектрические сигналы посредством не менее чем 8-ю парами датчиков. Посредством калибрования через специализированное приложение, система управления обучает нейросеть соотносить полученные мышечные сигналы – «паттерны» с различными типами движения. Такое калибрование может выполняться самим пользователем через приложение в смартфоне и, таким образом, адаптировать изделие в соответствии с потребностями повседневной жизни. Индивидуальное обучение нейросети системы управления за счет распознавания различных паттернов движения позволяет интуитивно управлять протезом с внешним источником энергии. При помощи приложения пользователь может в определенной мере изменять характеристики изделия и вызывать часто используемые функции. Используя один из пунктов в меню приложения, пользователь может самостоятельно тренировать мышечные сигналы, добиваясь наилучшего результата в управлении кистью. Передача данных - технология беспроводной передачи данных, радиус действия – не менее 3 м. Технические характеристики литиево-ионного аккумулятора: емкость не менее 1150 мАч, время до полной зарядки не более 4 ч. Косметическая силиконовая оболочка кроме физиологического внешнего вида должна быть долговечна, может быть выполнена в 8 различных оттенках. Данный вид протеза должен быть предназначен инвалидам при одностороннем или двустороннем врожденном или ампутационном дефекте предплечья. | 2022-01-28 | 43-ГК | 1120000119422000064 | 3947811.63 | 2022-05-18
8-04-03 | Протез плеча с микропроцессорным управлением
8-05-01 | Протез после вычленения плеча с электромеханическим приводом и контактной системой управления
8-05-02 | Протез после вычленения плеча функционально-косметический
8-06-01 | Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный
8-06-02 | Чехол на культю плеча хлопчатобумажный
8-06-03 | Чехол на культю верхней конечности из полимерного материала (силиконовый)
8-06-04 | Косметическая оболочка на протез верхней конечности
8-07-01 | Протез стопы
8-07-02 | Протез голени лечебно-тренировочный
8-07-03 | Протез бедра лечебно-тренировочный
8-07-04 | Протез голени для купания
8-07-05 | Протез бедра для купания | Протез бедра модульный, комбинированный, без косметической оболочки, приемная гильза индивидуальная, (одна пробная гильза), материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе литьевых смол или термопластичный пластик и прочее. Коленный модуль механический с замком, для водной среды, специальный. Стопа бесшарнирная, полиуретановая монолитная. Стопа имеет специальное рифление на поверхности для надежного сцепления и предохранения от проскальзывания пользователя на мокрой и скользкой поверхности. | 2023-12-29 | 380 | 1120000073023000275 | 153285 | 2024-09-12
8-07-06 | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | ПН3-М-Н-1-12.Протез голени немодульный (шинно-кожаный). Протез без косметической облицовки и оболочки. Приемная гильза унифицированная или индивидуальная. Материалом приемной гильзы кожа. Протез без вкладной гильзы. Метод крепления протеза с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра или с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин). Стопа шарнирная полиуретановая, монолитная или стопа с металлическим каркасом, подвижная во всех вертикальных плоскостях или деревянно-фильцевая, с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. Тип протеза: любой, по назначению. Протез укомплектован четырьмя чехлами на культю (по показаниям). | 2022-06-28 | 116-ГК | 1120000119422000148 | 81500 | 2022-07-19
8-07-07 | Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии
8-07-08 | Протез при вычленении бедра немодульный
8-07-09 | Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный ПН3-М-15-12. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая, листовой поролон или полужёсткая эластичная. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые, допускается покрытие защитное плёночное. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы кожа, дерево, литьевой слоистый пластик на основе полиамидных, акриловых или полиэфирных смол, листовой термопластичный пластик или композитные материалы и прочее. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые или силиконовые, крепление с использованием замка или вакуумной мембраны. Допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов или без неё. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа с высокой степенью энергосбережения с косметической оболочкой или стопа с бесступенчато регулируемой пациентом высотой каблука. Размерный ряд от 22 до 30 размера. Тип протеза: любой, по назначению. Протез укомплектован четырьмя чехлами на культю (по показаниям) и запасной косметической оболочкой. | 2023-07-10 | 230 | 1120000073023000145 | 484373.29 | 2023-12-22
8-07-09 | Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный ПН3-М-15-12. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая, листовой поролон или полужёсткая эластичная. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые, допускается покрытие защитное плёночное. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы кожа, дерево, литьевой слоистый пластик на основе полиамидных, акриловых или полиэфирных смол, листовой термопластичный пластик или композитные материалы и прочее. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые или силиконовые, крепление с использованием замка или вакуумной мембраны. Допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов или без неё. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа с высокой степенью энергосбережения с косметической оболочкой или стопа с бесступенчато регулируемой пациентом высотой каблука. Размерный ряд от 22 до 30 размера. Тип протеза: любой, по назначению. Протез укомплектован четырьмя чехлами на культю (по показаниям) и запасной косметической оболочкой. | 2023-11-07 | 290 | 1120000073023000198 | 470945.33 | 2023-12-22
8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный ПН3-М-2-12. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая, листовой поролон или полужёсткая эластичная. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы кожа, дерево, литьевой слоистый пластик на основе полиамидных, акриловых или полиэфирных смол, листовой термопластичный пластик или композитные материалы и прочее. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые или силиконовые, крепление с использованием замка или вакуумной мембраны. Допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов или без неё. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа с гидравлической системой управления в фазе переноса, щиколотка с регулируемым сопротивлением или стопа с высокой степенью энергосбережения Тип протеза: любой, по назначению. Протез укомплектован запасной косметической оболочкой. | 2023-11-07 | 290 | 1120000073023000198 | 439310 | 2023-12-22
8-07-09 | Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая, листовой поролон или полужёсткая эластичная. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы кожа, дерево, литьевой слоистый пластик на основе полиамидных, акриловых или полиэфирных смол, листовой термопластичный пластик или композитные материалы и прочее. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые или силиконовые, крепление с использованием замка или вакуумной мембраны. Допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов или без неё. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. Стопа с гидравлической системой управления в фазе переноса, щиколотка с регулируемым сопротивлением или стопа с высокой степенью энергосбережения Тип протеза: любой, по назначению. Протез укомплектован четырьмя чехлами на культю (по показаниям) и запасной косметической оболочкой. | 2023-12-29 | 380 | 1120000073023000275 | 277448.64 | 2024-09-12
8-07-09 | Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая, листовой поролон или полужёсткая эластичная. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые или силоновые, допускается покрытие защитное плёночное. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы кожа, дерево, литьевой слоистый пластик на основе полиамидных, акриловых или полиэфирных смол, листовой термопластичный пластик или композитные материалы и прочее. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые или силиконовые, крепление с использованием замка или вакуумной мембраны. Допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов или без неё. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа с высокой степенью энергосбережения с косметической оболочкой или стопа с бесступенчато регулируемой пациентом высотой каблука. Размерный ряд от 22 до 30 размера. Тип протеза: любой, по назначению. Протез укомплектован четырьмя чехлами на культю (по показаниям)и запасной косметической оболочкой. | 2023-12-29 | 380 | 1120000073023000275 | 205086.75 | 2024-09-12
8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный ПН6-М-7-12. Формообразующая часть косметической облицовки должна быть модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза унифицированная, (без пробных гильз). Материал унифицированной постоянной гильзы кожа, дерево, литьевой слоистый пластик на основе полиамидных, акриловых или полиэфирных смол, листовой термопластичный пластик или композитные материалы и прочее. Крепление протеза поясное, с использованием бандажа, допускается дополнительное крепление с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях или стопа со средней степенью энергосбережения. Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания или коленный шарнир с ручным замком одноосный. Тип протеза: любой, по назначению. Протез укомплектован четырьмя чехлами на культю (по показаниям) и запасной косметической оболочкой. | 2023-07-10 | 230 | 1120000073023000145 | 268710.64 | 2023-12-22
8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный ПН6-М-16-12. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые, допускается покрытие защитное плёночное. Приёмная гильза индивидуальная (две пробные гильзы) или унифицированная (без пробных гильз). Материал индивидуальной постоянной гильзы кожа, дерево, литьевой слоистый пластик на основе полиамидных, акриловых или полиэфирных смол, листовой термопластичный пластик или композитные материалы и прочее. Допускается применение вкладных гильз из эластичных термопластов (для скелетированной гильзы). Крепление протеза поясное, с использованием бандажа или вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа с высокой степенью энергосбережения или стопа с бесступенчато регулируемой пациентом высотой каблука. Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания или коленный шарнир полицентрический гидравлический с функцией ручного замка. Возможно применение поворотного устройства. Тип протеза: любой, по назначению. Протез укомплектован четырьмя чехлами на культю (по показаниям) и запасной косметической оболочкой. | 2023-07-10 | 230 | 1120000073023000145 | 509199.95 | 2023-12-22
8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | ПН6-М-15-12. Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые или силоновые, допускается покрытие защитное плёночное. Приёмная гильза индивидуальная и имеет две пробные гильзы. Материал индивидуальной постоянной гильзы кожа, дерево, литьевой слоистый пластик на основе полиамидных, акриловых или полиэфирных смол, листовой термопластичный пластик или композитные материалы и прочее. Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов и эластичных термопластов (для скелетированной гильзы). Крепление протеза поясное, с использованием бандажа, допускается дополнительное крепление с использованием кожаных полуфабрикатов или вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа с углепластиковой основой, с высокой степенью энергосбережения с косметической оболочкой. С расщепленным носком стопы для обеспечения высокого уровня инверсии/эверсии. Размерный ряд: от 22 до 31 р-ра, жесткость: от 1 до 9, высота каблука: 10 мм, соединение: пирамидальный адаптер. Коленный модуль 6-й осный полицентрический гидравлический. Контроль фазы переноса обеспечиватся за счет - гидравлического цилиндра и настраиваемого голенооткидного устройства. Контроль фазы опоры обеспечивает МRS система и дополнительный амортизатор для подрессоривания (регулируемый винтом). Наличие ручного замка. Проксимальное соединение – адаптер в виде пирамидки или резьбовой. Выдерживает нагрузку пациента 25 кг. Максимальный угол сгибания – 170 град. Вес модуля 940 гр. Габаритный размер 197 мм. Тип протеза: любой, по назначению. Протез укомплектован четырьмя чехлами на культю (по показаниям) и запасной косметической оболочкой. - 780000,00 1 | 2023-05-26 | 183 | 1120000073023000089 | 780000 | 2023-07-27
8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые, допускается покрытие защитное плёночное. Приёмная гильза индивидуальная (две пробные гильзы) или унифицированная (без пробных гильз). Материал индивидуальной постоянной гильзы кожа, дерево, литьевой слоистый пластик на основе полиамидных, акриловых или полиэфирных смол, листовой термопластичный пластик или композитные материалы. Допускается применение вкладных гильз из эластичных термопластов (для скелетированной гильзы). Крепление протеза поясное, с использованием бандажа или вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа с высокой степенью энергосбережения или стопа с бесступенчато регулируемой пациентом высотой каблука. Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания или коленный шарнир полицентрический гидравлический с функцией ручного замка. Возможно применение поворотного устройства. Тип протеза: любой, по назначению. Протез укомплектован четырьмя чехлами на культю (по показаниям) и запасной косметической оболочкой. | 2023-12-29 | 380 | 1120000073023000275 | 315974.99 | 2024-09-12
8-07-11 | Протез при вычленении бедра модульный
8-07-12 | Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением
8-07-12 | Протез бедра модульный с внешним источником энергии | ПН6-М-ВИЭ-12 Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические перлоновые или силоновые, допускается покрытие защитное плёночное. Приёмная гильза индивидуальная и имеет 2 (две) пробных гильз. Материал постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов и эластичных термопластов (для скелетированной гильзы). Крепление протеза поясное, с использованием бандажа, допускается дополнительное крепление с использованием кожаных полуфабрикатов или вакуумное. Регулировочно - соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа с углепластиковой основой, с высокой степенью энергосбережения с косметической оболочкой, с расщепленным носком стопы для обеспечения высокого уровня инверсии/эверсии. Высота каблука: 10 мм, соединение: пирамидальный адаптер. 4х-звенный коленный модуль с внешним источником энергии, полным микропроцессорным контролем фазы опоры и переноса в комплекте с пультом управления, заглушкой зарядного порта и заглушкой зарядного порта, переводящей коленный модуль в режим сохранения энергии и продлевающей работу аккумуляторной батареи до 2 суток. Двойной контроль фазы опоры осуществляется благодаря микропроцессору и четырехзвенному замку. Микропроцессорный контроль при ходьбе по лестнице. Программирование микропроцессора происходит при помощи программы для ПК (идущей в комплекте) с учетом индивидуальных особенностей пациента. Повышенный клиренс. Защита от падений для предотвращения внезапного подгибания колена (реализовываться с помощью увеличения сопротивления в гидравлическом цилиндре). Работа в двух выборочных режимах при разряде батареи. Степень защиты от внешних воздействий IP42. Виброоповещение об уровне заряда батареи. Время работы батареи без подзарядки – до четырех дней. Максимальный угол сгибания: 155°. Вес пациента до 125 кг. Тип протеза: любой, по назначению. Протез укомплектован четырьмя чехлами на культю (по показаниям) и запасной косметической оболочкой. | 2020-03-10 | 52 | 1120000119420000081 | 3270000 | 2020-05-18
8-07-13 | Протез при вычленении бедра модульный с микропроцессорным управлением
8-07-14 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, с модулем стопы с микропроцессорным управлением
8-08-01 | Чехол на культю голени хлопчатобумажный
8-08-02 | Чехол на культю бедра хлопчатобумажный
8-08-03 | Чехол на культю голени шерстяной
8-08-04 | Чехол на культю бедра шерстяной
8-08-05 | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый)
8-08-06 | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый)
8-08-07 | Косметическая оболочка на протез нижней конечности
8-09-01 | Экзопротез молочной железы
8-09-02 | Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный
8-09-03 | Зубные протезы (кроме зубных протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов, приравненных по стоимости к драгоценным металлам) <3>
8-09-04 | Глазной протез стеклянный
8-09-05 | Глазной протез пластмассовый
8-09-06 | Протез ушной
8-09-07 | Протез носовой
8-09-08 | Протез неба
8-09-09 | Протез голосовой
8-09-10 | Протез лицевой комбинированный, в том числе совмещенные протезы (ушной и/или носовой и/или глазницы)
8-09-11 | Протез половых органов
8-09-12 | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы
8-09-13 | Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости
б/н | Бандаж грыжевой (паховый) односторонний на жестком поясе с пружиной
б/н | Бандаж грыжевой (паховый) односторонний на эластичном поясе
б/н | Бандаж грыжевой (паховый) двусторонний на жестком поясе с пружиной
б/н | Бандаж грыжевой (паховый) двусторонний на эластичном поясе
б/н | Бандаж грыжевой (скротальный) односторонний на жестком поясе с пружиной
б/н | Бандаж грыжевой (скротальный) односторонний на эластичном поясе
б/н | Бандаж грыжевой (скротальный) двусторонний на жестком поясе с пружиной
б/н | Бандаж грыжевой (скротальный) двусторонний на эластичном поясе
б/н | Бандаж грыжевой (комбинированный) односторонний на жестком поясе с пружиной
б/н | Бандаж грыжевой (комбинированный) односторонний на эластичном поясе
б/н | Бандаж грыжевой (комбинированный) двусторонний на жестком поясе с пружиной
б/н | Бандаж грыжевой (комбинированный) двусторонний на эластичном поясе
8-09-14 | Бандаж торакальный ортопедический после операции на сердце и при травмах грудной клетки
8-09-15 | Бандаж-суспензорий
8-09-16 | Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний
8-09-17 | Головодержатель полужесткой фиксации
8-09-18 | Головодержатель жесткой фиксации
8-09-19 | Бандаж на коленный сустав (наколенник)
8-09-20 | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность
8-09-21 | Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы
8-09-22 | Корсет мягкой фиксации
8-09-23 | Корсет полужесткой фиксации | Корсет на пояснично-крестцовый отдел позвоночника КРО-79, Россия | 2019-09-16 | 173 | 11200001194 19 000207 | 1365.42 | 2019-12-27
8-09-23 | Корсет полужесткой фиксации | Корсет грудопоясничный КРО-81, Россия | 2019-09-16 | 173 | 11200001194 19 000207 | 1506.53 | 2019-12-27
8-09-24 | Корсет жесткой фиксации
8-09-25 | Корсет функционально-корригирующий
8-09-26 | Реклинатор - корректор осанки | Реклинатор (корректор осанки) ортопедический с ребрами жесткости усиленный КР1-21, Россия | 2019-09-16 | 173 | 11200001194 19 000207 | 1160.09 | 2019-12-27
8-09-27 | Аппарат на кисть
8-09-28 | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав
8-09-29 | Аппарат на лучезапястный сустав
8-09-30 | Аппарат на локтевой сустав
8-09-31 | Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы
8-09-32 | Аппарат на лучезапястный и локтевой суставы
8-09-33 | Аппарат на локтевой и плечевой суставы
8-09-34 | Аппарат на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы
8-09-35 | Аппарат на плечевой сустав
8-09-36 | Аппарат на всю руку
8-09-37 | Аппарат на голеностопный сустав
8-09-38 | Аппарат на голеностопный и коленный суставы
8-09-39 | Аппарат на коленный сустав
8-09-40 | Аппарат на тазобедренный сустав
8-09-41 | Аппарат на коленный и тазобедренный суставы
8-09-42 | Аппарат на всю ногу
8-09-43 | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез)
8-09-44 | Тутор на лучезапястный сустав
8-09-45 | Тутор на предплечье
8-09-46 | Тутор на локтевой сустав
8-09-47 | Тутор на плечевой сустав
8-09-48 | Тутор на всю руку
8-09-49 | Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав фиксирующий, корригирующий, разгружающий, термопласт высокотемпературный, изготовление по слепку, назначение – лечебно-профилактическое. | 2021-07-06 | 117 | 11200001194000160 | 8518.19 | 2021-12-28
8-09-50 | Тутор косметический на голень
8-09-51 | Тутор на коленный сустав
8-09-52 | Тутор на тазобедренный сустав
8-09-53 | Тутор на коленный и тазобедренный суставы
8-09-54 | Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу, фиксирующий, корригирующий, разгружающий, термопласт высокотемпературный, изготовление по слепку, назначение - лечебно-профилактическое. | 2021-07-06 | 117 | 11200001194000160 | 9493.3 | 2021-12-28
8-09-55 | Бандаж на лучезапястный сустав
8-09-56 | Бандаж на запястье
8-09-57 | Бандаж на локтевой сустав
8-09-58 | Бандаж на плечевой сустав
8-09-59 | Бандаж на верхнюю конечность - "косынка"
8-09-60 | Бандаж на шейный отдел позвоночника
8-09-61 | Бандаж на тазобедренный сустав
8-09-62 | Бандаж на голеностопный сустав
8-09-63 | Аппарат на голеностопный и коленный суставы с коленным шарниром с микропроцессорным управлением
б/н | Эндопротез лучезапястного сустава и сустава кисти
б/н | Эндопротез локтевого сустава
б/н | Эндопротез плечевого сустава
б/н | Эндопротез голеностопного сустава и сустава стопы
б/н | Эндопротез коленного сустава
б/н | Эндопротез тазобедренного сустава
б/н | Эндопротез клапанов сердца
б/н | Кохлеарный имплантат
б/н | Эндопротез сосудов
б/н | Интраокулярная линза
б/н | Головодержатель мягкой фиксации
б/н | Ортез на шейный отдел жесткой фиксации
8-200 | Высокотехнологичные протезы
9. Ортопедическая обувь, всего:
9-01-01 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки выдается Получателю парой. Наружные детали верха обуви из кожи натуральной для верха обуви. Внутренние детали верха обуви из кож натуральных для подкладки обуви, тканей для подкладки обуви, байки. Подошва из пластин резиновых пористых с накладкой из пластины профилактической; каблук средний кожаный наборный, деревянный, пластмассовый, из резины каблучной; допускается подошва, формованная; метод крепления подошвы - клеевой, рантовый. Крепление на нижней конечности при помощи шнурка, блочек, крючков, пряжек, резинок, застежек «молния». Сложная ортопедическая обувь имеет два специальных ортопедических деталей и межстелечный слой в виде коска или пробки высотой 30 мм; допускается обувь без специальных деталей для бездвуруких и на «слоновую» стопу; специальные жесткие детали: союзка жесткая, берец жесткий односторонний (наружный или внутренний), двусторонний, круговой или задний жесткий берец, задник с укороченными или удлиненными крыльями, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная с козырьком или невысокой боковой поддержкой; специальные мягкие детали: боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, манжетка, петля (в обуви для бездвуруких); специальные металлические детали: пластинка для ортопедической обуви, пластина из листового алюминия, шины стальные, планшетки корсетные; межстелечные слои: выкладка сводов (наружного и внутреннего), выкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след; специальные детали низа: каблук и подошва особой формы; прочие специальные детали: искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок; межстелечный слой из плиты прессованной из пробковой крошки, пластин резиновой пористой, пенополиэтилена, пеносэвилена, изолона, медиорта, вкладные элементы ; жесткие детали из кожи для низа обуви, кожи шорно –седельной; мягкие детали из кож для верха обуви, кожи сыромятной юфти шорно-седельной. Изготовление на колодке по обмерам, обчерку или слепку, индивидуальное. Назначение: на сложно деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости, плосковальгусная деформация); при культях стопы или при разной длине следа; для бездвуруких (на резинках); на укорочение от 3см; с двойным следом; на слоновую стопу и акромегалию. | 2023-03-27 | 133 |  | 9885 | 2023-12-22
9-01-02 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность без утепленной подкладки (выдается Получателю полупарой). Наружные детали верха обуви из кожи натуральной для верха обуви, Внутренние детали верха обуви из кож натуральных для подкладки обуви, тканей для подкладки обуви, байки. Подошва из пластин резиновых пористых с накладкой из пластины профилактической или без нее; из резины каблучной; допускается подошва формованная; метод крепления подошвы- клеевой, рантовый. Крепление на нижней конечности при помощи шнурка, блочек, крючков, пряжек, резинок, застежек «молния» или «контакт». Специальные жесткие детали: союзка жесткая или полусоюзка жесткая, берец жесткий односторонний (наружный или внутренний), двусторонний, круговой или задний жесткий берец, задник с укороченными или удлиненными крыльями, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная с козырьком или невысокой боковой поддержкой; специальные мягкие детали: боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, манжетка, петля (в обуви для бездвуруких); специальные металлические детали: пластинка для ортопедической обуви, пластина из листового алюминия, шины стальные, планшетки корсетные; межстелечные слои: выкладка сводов (наружного и внутреннего), выкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след; специальные детали низа: каблук и подошва особой формы; прочие специальные детали: искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок; межстелечный слой из плиты прессованной из пробковой крошки, пластин резиновой пористой, пенополиэтилена, пеносэвилена, изолона, медиорта, вкладные элементы; жесткие детали из кожи для низа обуви, кожи шорно–седельной; мягкие детали из кож для верха обуви, кожи сыромятной юфти шорно-седельной. Изготовление на колодке по обмерам, обчерку или по слепку. Назначение при деформации, дефекте стопы, для профилактики прогрессирования деформации стопы для инвалидов. пользующихся протезами нижних конечностей. Обувь на протез без утепленной подкладки (выдается Получателю полупарой). Наружные детали верха обуви из кожи натуральной для верха обуви. Внутренние детали верха обуви из кож натуральных для подкладки обуви, тканей для подкладки обуви. Подошва из пластин резиновых пористых с накладкой из пластины профилактической или без нее; каблук (низкий или средний) из резины каблучной; допускается подошва формованная; метод крепления подошвы - клеевой, рантовый. Подошвы летнего назначения на основе полиэфируретана и из термопластов с неглубоким рисунком на ходовой поверхности. Крепление на нижней конечности при помощи шнурка, блочек, крючков, пряжек, резинок, застежек «молния» или «контакт». Изготовление на колодке по размерам стопы. Назначение: для лиц, пользующихся протезами нижних конечностей. | 2023-03-27 | 133 |  | 8299 | 2023-12-22
9-01-03 | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара)
9-01-04 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара)
9-01-05 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки (пара)
9-01-06 | Вкладной башмачок
9-01-07 | Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки
9-01-08 | Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки)
9-02-01 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке выдается Получателю парой. Наружные детали верха обуви из кожи натуральной для верха обуви. Внутренние детали верха обуви из овчины меховой выделанной, меха искусственного, сукна шерстяного. Подошва из пластин резиновых пористых с накладкой из пластины профилактической или без нее; каблук из резины каблучной; допускается подошва формованная; метод крепления подошвы - клеевой, рантовый. Крепление на нижней конечности при помощи шнурка, блочек, крючков, пряжек, резинок, застежек «молния» или «контакт». Сложная ортопедическая обувь имеет не менее двух специальных ортопедических деталей или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой 30 мм и более; допускается обувь без специальных деталей для бездвуруких и на «слоновую» стопу; специальные жесткие детали: союзка жесткая или полусоюзка жесткая, берец жесткий односторонний (наружный или внутренний), двусторонний, круговой или задний жесткий берец, задник с укороченными или удлиненными крыльями, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная с козырьком или невысокой боковой поддержкой; специальные мягкие детали: боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, манжетка, петля (в обуви для бездвуруких); специальные металлические детали: пластинка для ортопедической обуви, пластина из листового алюминия, шины стальные, планшетки корсетные; межстелечные слои: выкладка сводов (наружного и внутреннего), выкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след; специальные детали низа: каблук и подошва особой формы; прочие специальные детали: искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок; межстелечный слой из плиты прессованной из пробковой крошки, пластин резиновой пористой, пенополиэтилена, пеносэвилена, изолона, медиорта, вкладные элементы; жесткие детали из кожи для низа обуви, кожи шорно –седельной; мягкие детали из кож для верха обуви, кожи сыромятной юфти шорно-седельной. Изготовление на колодке по обмерам, обчерку или по слепку, индивидуальное. Назначение: на сложно деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости, плосковальгусная деформация); при культях стопы или при разной длине следа; для бездвуруких (на резинках); на укорочение от 3 см; с двойным следом; на слоновую стопу и акромегалию. | 2023-03-27 | 133 |  | 9833 | 2023-12-22
9-02-02 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность на утепленной подкладке (выдается Получателю полупарой). Наружные детали верха обуви из кожи натуральной для верха обуви. Внутренние детали верха обуви из меха искусственного, сукна шерстяного. Подошва из пластин резиновых пористых с накладкой из пластины профилактической или без нее; каблук (низкий или средний) из резины каблучной; допускается подошва формованная; метод крепления подошвы - клеевой, рантовый. Крепление на нижней конечности при помощи шнурка, блочек, крючков, пряжек, резинок, застежек «молния» или «контакт». Специальные жесткие детали: союзка жесткая или полусоюзка жесткая, берец жесткий односторонний (наружный или внутренний), двусторонний, круговой или задний жесткий берец, задник с укороченными или удлиненными крыльями, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная с козырьком или невысокой боковой поддержкой; специальные мягкие детали: боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, манжетка, петля (в обуви для бездвуруких); специальные металлические детали: пластинка для ортопедической обуви, пластина из листового алюминия, шины стальные, планшетки корсетные; межстелечные слои: выкладка сводов (наружного и внутреннего), выкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след; специальные детали низа: каблук и подошва особой формы; прочие специальные детали: искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок; межстелечный слой из плиты прессованной из пробковой крошки, пластин резиновой пористой, пенополиэтилена, пеносэвилена, ,изолона, медиорта, вкладные элементы; жесткие детали из кожи для низа обуви, кожи шорно –седельной; мягкие детали из кож для верха обуви, кожи сыромятной юфти шорно-седельной. Изготовление на колодке по обмерам, обчерку или по слепку. Назначение при деформации, дефекте стопы, для профилактики прогрессирования деформации стопы для инвалидов, пользующихся протезами нижних конечностей. Обувь на протез на утепленной подкладке (выдается Получателю полупарой). Наружные детали верха обуви из кожи натуральной для верха обуви. Внутренние детали верха обуви из кож натуральных для подкладки обуви, тканей для подкладки обуви. Подошва из пластин резиновых пористых с накладкой из пластины профилактической или без нее; каблук (низкий или средний) из резины каблучной; допускается подошва формованная; метод крепления подошвы - клеевой, рантовый. Обувь зимнего ассортимента выпускается на формованной подошве с более глубоким рисунком на поверхности, на микропористой подошве с дополнительной ребристой резиновой накладкой «Волна». Крепление на нижней конечности при помощи шнурка, блочек, крючков, пряжек, резинок, застежек «молния» или «контакт». Изготовление на колодке по размерам стопы. Назначение: для лиц, пользующихся протезами нижних конечностей. 8 351,00 11 91 861,00 | 2023-03-27 | 133 |  | 8351 | 2023-12-22
9-02-03 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара)
9-02-04 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке (пара)
9-02-05 | Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке
10. Противопролежневые матрацы и подушки, всего:
10-01-01 | Противопролежневый матрац полиуретановый
10-01-02 | Противопролежневый матрац гелевый
10-01-03 | Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором) | Противопролежневые матрацы предназначены для профилактики и лечения пролежней средней и высокой степени риска у инвалидов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела. Они используются в 24-часовом режиме ухода за инвалидами. Матрацы обеспечивают инвалиду опору при низком контактном давлении с помощью отдельных групп надувных камер ячеистых, плавно сдувающихся и раздувающихся попеременно, с периодичностью цикла, выраженного в минутах, улучшая кровообращение на капиллярном уровне, обеспечивая питание и насыщение ткани кислородом, тем самым предотвращая образование пролежней и ускоряя процесс заживления пораженных участков. Наполняемость внутреннего объема противопролежневых матрацев: воздух. Матрац комплектуется малошумным непрерывно работающим воздушным компрессором, обеспечивающим возможность регулировки давления в ячейках матраца в зависимости от веса пациента. Допустимая нагрузка на изделие 110 кг. Размер изделия: длина 2000 мм, ширина 900 мм, толщина 65 мм. В комплект поставки входит паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия. Используемое напряжение для работы компрессора 220В. | 2021-03-26 | 53-ГК | 1120000119421000091 | 3643.11 | 2021-11-17
10-02-01 | Противопролежневая подушка полиуретановая | Противопролежневые подушки обеспечивают комфорт и устойчивое положение для инвалидов длительно эксплуатирующих кресла-коляски, разгружают поясничный отдел позвоночника при длительном использовании кресла-коляски на одном месте. Противопролежневая подушка изготовлена из вязко-эластичного пенополиуретана с эффектом запоминания формы Допустимая нагрузка на изделие 120 кг. Размеры изделия: Длина 400 мм Ширина 400 мм Высота 50 мм. Поставляется в комплекте с быстросъемным наружным чехлом на тканевой основе, паспортом с гарантийным талоном. | 2021-03-26 | 53-ГК | 1120000119421000091 | 1027.98 | 2021-11-17
10-02-02 | Противопролежневая подушка гелевая
10-02-03 | Противопролежневая подушка воздушная
11. Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов, всего:
11-01-01 | Приспособление для надевания рубашек
11-01-02 | Приспособление для надевания колгот
11-01-03 | Приспособление для надевания носков
11-01-04 | Приспособление (крючок) для застегивания пуговиц
11-01-05 | Захват активный
11-01-06 | Захват для удержания посуды
11-01-07 | Захват для открывания крышек
11-01-08 | Захват для ключей
11-01-09 | Крюк на длинной ручке (для открывания форточек, створок окна и иных предметов)
11-01-10 | Насадка для утолщения объема письменных принадлежностей (ручки, карандаши) для удержания
12. Специальная одежда, всего:
12-01-01 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов, в том числе с парной ампутацией верхних конечностей
12-01-02 | Ортопедические брюки | Брюки ортопедические для взрослых Брюки должны быть изготовлены с учетом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей и компенсаторных возможностей инвалида и иметь конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы. Брюки должны быть предназначены для обеспечения самообслуживания и/или облегчения действий обслуживающих лиц. Брюки за счет специального кроя должны обеспечивать комфорт и удобство инвалида при использовании в кресле-коляске. Брюки ортопедические должны быть изготовлены по индивидуальным замерам. Брюки должны быть разъемные по боковым швам с застежкой на тесьму-молнию. Боковой шов брюк должен быть смещен в сторону передней части. Брюки должны быть изготовлены из натуральных материалов с учетом сезонности (по выбору Получателя). Наличие подкладки и материал по выбору Получателя. | 2022-07-11 | 127 | 1120000119422000159 | 6506.94 | 2022-11-01
12-01-03 | Рукавицы утепленные кожаные на меху (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками)
12-01-04 | Шерстяной чехол на культю бедра (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками)
12-01-05 | Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность)
12-01-06 | Пара кожаных перчаток (на протезы обеих верхних конечностей)
12-01-07 | Пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности
12-01-08 | Кожаная перчатка на утепленной подкладке на кисть сохранившейся верхней конечности
13. Специальные устройства для чтения «говорящих книг», для оптической коррекции слабовидения, всего:
13-01-01 | Специальное устройство для чтения "говорящих книг" на флэш-картах | Специальное устройство для чтения «говорящих книг» на флэш-картах предназначено для воспроизведения «говорящих книг», записанных в специальном криптозащищенном формате, принятом ВОС и Российской государственной библиотекой для слепых в качестве общероссийского стандарта для обеспечения фондов специальных библиотек и школ для слепых, «говорящих книг» международного формата DAISY, аудио файлов и электронных текстов. Тифлофлешплеер имеет следующие технические параметры, функции и режимы: Воспроизведение «говорящих книг», звуковых и электронных текстовых файлов следующих форматов: «Говорящие книги», записанные в специализированном формате на флэш-картах типа SD (4 ГБ), SDHC (32 ГБ) и SDXC (64 ГБ) с применением трехпроходного поточного блочного шифрования содержимого МРЗ файлов по алгоритму ХХТЕА с длиной ключа криптозащиты 128-бит. При этом устройство выполняет следующие функции: - озвученная перемотка в пределах всей книги в прямом и обратном направлениях; - возможность устанавливать «электронные закладки» (маркировка необходимого места на фонограмме и воспроизведение с установленного места) в количестве - 50 для каждой книги (отдельный список для каждой книги); - ступенчатая с количеством градаций 11 регулировка скорости воспроизведения в сторону уменьшения 0,5 крат и увеличения 3 крата без изменения тембра голоса; - озвученная речевая навигация в прямом и обратном направлениях по книгам, фрагментам, закладкам; - озвучивание текущего места воспроизведения: номера книги, номера фрагмента, времени от начала книги и общего времени звучания книги; -озвучивание встроенным синтезатором речи имени автора и названия книги. «Говорящие книги» международного формата DAISY (DAISY 2.0, DAISY 2.02). При этом устройство выполняет следующие функции: озвученная перемотка в пределах всей книги в прямом и обратном направлениях; - возможность устанавливать «электронные закладки» (маркировка необходимого места на фонограмме и воспроизведение с установленного места) в количестве - 50 для каждой книги (отдельный список для каждой книги); - ступенчатая с количеством градаций 11 регулировка скорости воспроизведения в сторону уменьшения 0,5 крат и увеличения 3 крата без изменения тембра голоса; - озвученная речевая навигация в прямом и обратном направлениях по заголовкам, группам, страницам, фразам и закладкам; - озвучивание текущего места воспроизведения: времени от начала книги и общего времени звучания книги; - озвучивание встроенным синтезатором речи имени автора и названия книги. Аудиофайлы формата МРЗ с битрейтом 8 - 320 кбит/сек. При этом устройство выполняет следующие функции: - озвученная перемотка в пределах папки в прямом и обратном направлениях; - возможность устанавливать «электронные закладки» (маркировка необходимого места на фонограмме и воспроизведение с установленного места) в количестве - 50 для каждой папки (отдельный список для каждой папки); - ступенчатая с количеством градаций 11 регулировка скорости воспроизведения в сторону уменьшения 0,5 крат и увеличения 3 крата без изменения тембра голоса; - озвученная речевая навигация в прямом и обратном направлениях по папкам, файлам, закладкам; -озвучивание текущего места воспроизведения встроенным русскоязычным синтезатором речи: имени файла, включая длинные имена (255 символов). Аудиофайлы форматов Ogg Vorbis, FLAC, WAVE (PCM), AAC. При этом устройство выполняет следующие функции: - озвученная перемотка в пределах папки в прямом и обратном направлениях; - возможность устанавливать «электронные закладки» (маркировка необходимого места на фонограмме и воспроизведение с установленного места) в количестве - 50 для каждой папки (отдельный список для каждой папки); - ступенчатая с количеством градаций 11 регулировка скорости воспроизведения в сторону уменьшения 0,5 крат и увеличения 3 крата без изменения тембра голоса; - озвученная речевая навигация в прямом и обратном направлениях по папкам, файлам, закладкам; - озвучивание текущего места воспроизведения встроенным синтезатором речи: имени файла, включая длинные имена (255 символов). Воспроизведение файлов электронных текстовых форматов: ТХТ (в кодировках СР1251, UTF-8), HTML и Microsoft Word (DOC), при помощи встроенного русскоязычного синтезатора речи. Синтезатор речи соответствует высшему классу качества по ГОСТ Р 50840-95 пункт 8.4. При этом устройство выполняет следующие функции: - озвученная перемотка в пределах файла в прямом и обратном направлениях; - возможность устанавливать «электронные закладки» (маркировка необходимого места на фонограмме и воспроизведение с установленного места) в количестве - 50 для каждого файла (отдельный список для каждого файла); - ступенчатая с количеством градаций 11 регулировка скорости воспроизведения в сторону уменьшения 0,5 крат и увеличения 3 крата без изменения тембра голоса; - озвученная речевая навигация в прямом и обратном направлениях по папкам, файлам, предложениям, закладкам, процентам; - озвучивание текущего места воспроизведения встроенным синтезатором речи: имени файла (включая длинные имена (255 символов) и количества прочитанного в процентах. Устройство имеет возможность соединения с сетью интернет по беспроводному интерфейсу Wi-Fi, реализуемому с помощью встроенного в устройство модуля Wi-Fi. Устройство поддерживает работу с сервисами сетевых электронных библиотек для инвалидов по зрению по протоколу DAISY Online Delivery Protocol (DODP). При этом пользователь имеет следующие возможности выбора книг: - самостоятельный выбор книг путем текстового поиска по навигационному меню; - выбор книг путем очного и удаленного (по телефону) запроса в библиотеку с установкой выбранных книг на электронную полку читателя; - загрузка выбранных книг из электронной полки и библиотечной базы в тифлофлешплеер; онлайн прослушивание выбранных книг без их загрузки в тифлофлешплеер с сохранением позиции воспроизведения каждой книги. Устройство имеет встроенный FM-радиоприемник со следующими техническими параметрами и функциональными характеристиками: - диапазон принимаемых частот: 64-108 МГц, - тип приемной антенны: внутренняя, - наличие функции сохранения в памяти устройства настроек на определенные радиостанции в количестве 50, - возможность озвученной речевой навигации по сохраненным в памяти устройства радиостанциям, - наличие режима записи с радиоприемника на флэш-карту с возможностью последующего воспроизведения. Устройство имеет встроенный диктофон со следующими функциональными характеристиками: - запись на флэш-карту со встроенного и с внешнего микрофонов и последующего воспроизведения; - редактирование записей, выполненных в режиме диктофона (вырезка фрагмента, вставка новой записи). Устройство обеспечивает работу со следующими типами носителей информации: - флэш-карты типа SD (4 ГБ), SDHC (32 ГБ) и SDXC (64 ГБ), - USB флэш-накопитель, - внутренняя флэш-память. Устройство обеспечивает работу с носителями информации, поддерживающими файловую структуру FAT и FAT32. Устройство обеспечивает возможность прослушивания как через встроенную акустическую систему, так и с использованием стереонаушников. Встроенная акустическая система содержит широкополосные громкоговорители, расположенные в разных плоскостях для достижения стереоэффекта и имеет звукопроницаемую защиту от внешних повреждений. Суммарная выходная мощность строенной акустической системы: 4,0 Вт. Диапазон воспроизводимых частот: 100-14000 Гц. Регулировка громкости во всех режимах работы устройства ступенчатая с количеством градаций 25. Наличие режима автоматического отключения устройства при отсутствии активности пользователя (режим "Сон") с возможностью настройки таймера автоматического отключения устройства. При повторном включении аппарата после его выключения сохраняются следующие параметры работы устройства: режим, громкость воспроизведения, место воспроизведения фонограммы и частота радиостанции. Наличие режима записи на флэш-карту с внешних аудио-источников через линейный вход с возможностью последующего воспроизведения. Наличие функции блокировки клавиатуры. Обновление внутреннего программного обеспечения производится из файлов, записанных на флэш-карте. Корпус тифлофлешплеера изготовлен из высокопрочного AБC пластика. Клавиатура управления кнопочная. Все кнопки управления снабжены звуковым сигнализатором (речевым информатором) и тактильными обозначениями. Все надписи, знаки и символы, указывающие на назначение органов управления тифлофлешплеера, выполнены рельефными знаками символов. Питание устройства комбинированное: от сети 198-242 В, 50 Гц и от встроенного аккумулятора. Время автономной работы от аккумулятора 14 часов в режиме чтения «говорящей книги» через встроенную акустическую систему при среднем уровне громкости. Время полной зарядки аккумулятора 5 часов. Габаритные размеры: - длина 180 мм - высота 105 мм - глубина 35 мм Масса: 0,295 кг Комплект поставки: - специальное устройство для чтения "говорящих книг" на флэш-картах - флэш-карта объемом 2 ГБ с записанными в специализированном формате "говорящими книгами" - сетевой адаптер - головные телефоны - паспорт изделия - плоскопечатное (крупным шрифтом) руководство по эксплуатации - звуковое (на флэш-карте) руководство по эксплуатации - сумка для переноски - упаковочная коробка - кабель USB для соединения устройства с компьютером. | 2022-07-05 | 124-ГК | 1120000119422000156 | 30000 | 2022-08-12
13-01-02 | Электронный ручной видеоувеличитель
13-01-03 | Электронный стационарный видеоувеличитель
13-01-04 | Лупа ручная, опорная, лупа с подсветкой с увеличением до 10 крат
14. Собаки-проводники с комплектом снаряжения, всего:
14-01-01 | Собака-проводник с комплектом снаряжения
15. Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом, всего:
15-01-01 | Медицинский термометр с речевым выходом
15-01-02 | Медицинский тонометр с речевым выходом
16. Сигнализаторы звука световые и вибрационные, всего:
16-01-01 | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией
16-01-02 | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией
16-01-03 | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией
17. Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления, всего:
17-01-01 | Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный
17-01-02 | Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный
17-01-03 | Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности
17-01-04 | Слуховой аппарат аналоговый заушный слабой мощности
17-01-05 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный
17-01-06 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный
17-01-07 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности
17-01-08 | Слуховой аппарат цифровой заушный слабой мощности
17-01-09 | Слуховой аппарат карманный супермощный
17-01-10 | Слуховой аппарат карманный мощный
17-01-11 | Слуховой аппарат цифровой заушный для открытого протезирования
17-01-12 | Слуховой аппарат цифровой внутриушной мощный
17-01-13 | Слуховой аппарат цифровой внутриушной средней мощности
17-01-14 | Слуховой аппарат цифровой внутриушной слабой мощности
17-01-15 | Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый)
17-01-16 | Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата)
б/н | Слуховой аппарат карманный средней мощности
б/н | Аналоговый слуховой аппарат карманный средней мощности воздушного звукопроведения
б/н | Аналоговый слуховой аппарат карманный в очковой оправе средней мощности костного звукопроведения
б/н | Аналоговый слуховой аппарат карманный средней мощности костного звукопроведения
б/н | Слуховой аппарат мощный костного звукопроведения (для биноурального слухопротезирования)
б/н | Очковый слуховой аппарат воздушной проводимости
б/н | Внутриушной слуховой аппарат воздушной проводимости
б/н | Носимый слуховой аппарат воздушной проводимости
б/н | Слуховой аппарат костной проводимости с костной фиксацией
б/н | Слуховой аппарат костной проводимости с креплением на голове
б/н | Слуховой аппарат с тактильной электростимуляцией
б/н | Усовершенствованный слуховой аппарат, для использования в процессе телекоммуникации
б/н | Усовершенствованный слуховой аппарат, для использования в процессе обучения
б/н | Слуховой набор для просмотра телевизора
18. Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами, всего:
18-01-01 | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см
19. Телефонные устройства с текстовым выходом, всего:
19-01-01 | Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом
20. Голосообразующие аппараты, всего:
20-01-01 | Голосообразующий аппарат
21. Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники), всего:
21-01-01 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной
21-01-02 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной
21-01-03 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной
21-01-04 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной
21-01-05 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной
21-01-06 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной конвексной пластиной
21-01-07 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте:
Адгезивная пластина, плоская
Мешок дренируемый
21-01-08 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте:
Адгезивная пластина, конвексная
Мешок дренируемый
21-01-09 | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте:
Адгезивная пластина, плоская
Мешок недренируемый
21-01-10 | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте:
Адгезивная пластина, конвексная
Мешок недренируемый
21-01-11 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте:
Адгезивная пластина, плоская
Уростомный мешок
21-01-12 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте:
Адгезивная пластина, конвексная
Уростомный мешок
21-01-13 | Пояс для калоприемников и уроприемников
21-01-14 | Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками
21-01-15 | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной | Мешок (мочеприемник) для сбора мочи дневной - из прозрачного не пропускающего запах полиэтилена высокой прочности, анатомической формы, объемом 750 мл, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, с отверстиями для крепления ремней. Дренажная трубка защищена от перегибания, длина 50 см, имеет возможность укорочения, имеет стандартный переходник. Мешок сохраняет плоскую форму при заполнении, незаметный и бесшумный. Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной Conveen, Производитель: Coloplast A/S, Страна происхождения: Дания | 2021-03-15 | 47-ГК | 1120000119421000083 | 190.33 | 2021-04-21
21-01-16 | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной | Мешок (мочеприемник) для сбора мочи ночной - из прозрачного не пропускающего запах материала, высокой прочности, объем мешка 2000 мл, с антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, с отверстиями для прикроватного крючка, с дренажной трубкой 90 см, с возможностью укорочения, со стандартным переходником. Производитель: FE Unomedical Ltd, Страна происхождения: Республика Беларусь, Словакия | 2021-03-15 | 47-ГК | 1120000119421000083 | 63.93 | 2021-04-21
21-01-17 | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге Conveen Производитель: Coloplast A/S, Страна происхождения: Дания. Ремешки для крепления мешка для сбора мочи на ноге обеспечивают надежную фиксацию, незаметное и комфортное ношение. В упаковке находятся 2 ремешка для фиксации верхней и нижней частей мешка для сбора мочи. Ремешки регулируюся по длине. | 2021-03-15 | 47-ГК | 1120000119421000083 | 120.17 | 2021-04-21
21-01-18 | Уропрезерватив с пластырем
21-01-19 | Уропрезерватив самоклеящийся
21-01-20 | Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Лубрицированный катетер для самокатетеризации изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом ― поливинилпирролидоном. Катетер требует активации водой (EasiCath, GentleCath) или готов к использованию, не требующий дополнительной активации водой (Актрин Лайт). Наконечник катетера прямой цилиндрический типа Нелатон, с двумя боковыми отверстиями, с покрытыми поливинилпирролидоном краями. Катетер имеет воронкообразный коннектор для соединения со стандартным мочеприемником, коннекторы имеют различные цвета в зависимости от размера катетера по Шарьеру. Катетер стерилен и находится в индивидуальной упаковке, имеет иллюстрированную инструкцию по подготовке к использованию. Размер катетера: CH 12 (муж). | 2021-03-15 | 47-ГК | 1120000119421000083 | 113.83 | 2021-04-21
21-01-21 | Наборы - мочеприемники для самокатетеризации: мешок - мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации
21-01-22 | Катетер уретральный длительного пользования
21-01-23 | Катетер уретральный постоянного пользования
21-01-24 | Катетер для эпицистостомы | Катетер для эпицистостомы (типа Фолея). Катетер применяется для продолжительной катетеризации мочевого пузыря через естественную эпицистостому, изготовлен из силиконизированного латекса, с раздуваемым симметричным баллоном на дистальном конце 30 мл, с дренажными отверстиями, имеет универсальный переходник для соединения с различными мешками для сбора мочи и надежный клапан для исключения риска сдувания баллона. Размер катетера по шкале Шарьера СН 14 - СН 30. "Медерен Неотех Лтд.", Страна происхождения: Китай. | 2021-03-15 | 47-ГК | 1120000119421000083 | 98.5 | 2021-04-21
21-01-25 | Система (с катетером) для нефростомии
21-01-26 | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы
21-01-27 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала)
21-01-28 | Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому
21-01-29 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г
21-01-30 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г
21-01-31 | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл
21-01-32 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г
21-01-33 | Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл
21-01-34 | Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт.
21-01-35 | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл
21-01-36 | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт.
21-01-37 | Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл
21-01-38 | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт.
21-01-39 | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт.
21-01-40 | Адгезивная пластина - кожный барьер
21-01-41 | Защитные кольца для кожи вокруг стомы
21-01-42 | Тампон для стомы
б/н | Катетер "Уроцел" (мочеприемное устройство)
22. Абсорбирующее белье, подгузники, всего:
22-01-01 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 x 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл)
22-01-02 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл)
22-01-03 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | Впитывающие простыни (пеленки) размером 60*90 см (впитываемостью 1200 мл) Dailee, Производитель: ООО «Хайджин Текнолоджиз», Россия | 2023-12-05 | 207 | 1120000119422000243 | 23.1 | 2023-08-04
22-01-04 | Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии/бедер до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г
22-01-05 | Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии/бедер до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1200 г
22-01-06 | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г
22-01-07 | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г
22-01-08 | Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г | TENA Slip Original Производитель: ООО «Эссити», Россия Форма подгузника соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника имеет форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников из мягкого нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель и обладающим антибактериальными свойствами, что ограничивает появление неприятного запаха. Подгузники оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Наружная поверхность подгузника нескользящая, из тонкого пластичного экологически чистого материала. Подгузник с симметричными и ровными краями (размерами) всех частей подгузника. Боковые бортики, которые защищают от протекания жидкости по бокам, не содержат латексных элементов, что уменьшит риск аллергических реакций. Система крепления застежки-липучки многократного использования. Индикатор влагонасыщения является маркировкой изделия, который меняет цвет при максимальном наполнении подгузника, информируя тем самым о необходимости смены подгузника. 5475 | 2022-12-05 | 208 | 1120000119422000244 | 39.3 | 2023-07-20
22-01-09 | Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г | TENA Slip Original Производитель: ООО «Эссити», Россия Форма подгузника соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника имеет форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников из мягкого нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель и обладающим антибактериальными свойствами, что ограничивает появление неприятного запаха. Подгузники оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Наружная поверхность подгузника нескользящая, из тонкого пластичного экологически чистого материала. Подгузник с симметричными и ровными краями (размерами) всех частей подгузника. Боковые бортики, которые защищают от протекания жидкости по бокам, не содержат латексных элементов, что уменьшит риск аллергических реакций. Система крепления застежки-липучки многократного использования. Индикатор влагонасыщения является маркировкой изделия, который меняет цвет при максимальном наполнении подгузника, информируя тем самым о необходимости смены подгузника. 5475 | 2022-12-05 | 208 | 1120000119422000244 | 41.5 | 2023-07-20
22-01-10 | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г | TENA Slip Original Производитель: ООО «Эссити», Россия Форма подгузника соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника имеет форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников из мягкого нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель и обладающим антибактериальными свойствами, что ограничивает появление неприятного запаха. Подгузники оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Наружная поверхность подгузника нескользящая, из тонкого пластичного экологически чистого материала. Подгузник с симметричными и ровными краями (размерами) всех частей подгузника. Боковые бортики, которые защищают от протекания жидкости по бокам, не содержат латексных элементов, что уменьшит риск аллергических реакций. Система крепления застежки-липучки многократного использования. Индикатор влагонасыщения является маркировкой изделия, который меняет цвет при максимальном наполнении подгузника, информируя тем самым о необходимости смены подгузника. 5475 | 2022-12-05 | 208 | 1120000119422000244 | 42.1 | 2023-07-20
22-01-11 | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г
22-01-12 | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г
22-01-13 | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г
22-01-14 | Подгузники для детей весом до 5 кг
22-01-15 | Подгузники для детей весом до 6 кг
22-01-16 | Подгузники для детей весом до 9 кг
22-01-17 | Подгузники для детей весом до 20 кг
22-01-18 | Подгузники для детей весом свыше 20 кг
б/н | Прокладки впитывающие (урологические) для женщин
б/н | Прокладки впитывающие (урологические) для мужчин
б/н | Впитывающие трусы для взрослых, женские
б/н | Впитывающие трусы для взрослых, мужские
б/н | Абсорбирующие прокладки
б/н | Прокладки впитывающие (урологические) для обоих полов
23. Кресла-стулья с санитарным оснащением, всего:
23-01-01 | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами)
23-01-02 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес)
23-01-03 | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес)
23-01-04 | Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП
23-01-05 | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа
23.1. Брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа:
23.1-01-01 | Брайлевский дисплей для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с нарушениями функций одновременно слуха и зрения
23.1-01-02 | Программное обеспечение экранного доступа для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с нарушениями функций одновременно слуха и зрения
24. Транспортные средства (необходимой модификации):
б/н | без правой ноги | Автомобиль легковой LADA GRANTA 219040. Ручное управление. Автомобиль с адаптированными органами управления для управления водителем без правой ноги (трансмиссия (тип) - механическая. | 2024-01-24 | 64 | 1120000073024000030 | 1022666.67 | 2024-02-15
б/н | без левой ноги | Автомобиль легковой LADA GRANTA 219040. Ручное управление. Автомобиль с адаптированными органами управления для управления водителем без левой ноги (трансмиссия (тип) - механическая). | 2024-01-24 | 64 | 1120000073024000030 | 1022666.67 | 2024-02-15
б/н | без левой ноги | Автомобиль с адаптированными органами управления для управления водителем без левой ноги (трансмиссия (тип)-автоматическая), LADA Granta 219070. Страна происхождения товара: Российская Федерация. | 2021-05-04 | 83-ГК | 1120000119421000123 | 558240 | 2021-11-23
б/н | без обеих ног | Автомобиль легковой LADA GRANTA 219040. Ручное управление. Автомобиль с адаптированными органами управления для управления водителем без обеих ног (трансмиссия (тип) - механическая). | 2024-01-24 | 64 | 1120000073024000030 | 1022666.67 | 2024-02-15
б/н | без левой ноги / без правой руки
б/н | без правой ноги / без левой руки
б/н | с обычным управлением
25. Иные средства реабилитации:
25-01 | Иные средства реабилитации (указать какие) | bar: 1 to 6
1 | устройство для тренировки ног (педальный тренажер для разработки нижних конечностей с автоматической программой вращения) | Тренажер (устройство) для разработки, тренировки ног предназначено для пассивно-активной разработки нижних конечностей в домашних условиях. Характеристики Товара следующие: - имеется пассивный режим тренировки с мотором; - имеется активный режим тренировки с переменным сопротивлением (тренировка собственной силой против сопротивления, создаваемого мотором); - имеется ассистивный режим тренировки (тренировка собственной силой, с поддержкой со стороны мотора); - имеется возможность тренировки из инвалидной коляски; - имеется возможность тренировки с обычного стула; - кнопки управления имеют функцию блокировки; - для облегчения тренировки взрослых пациентов с нарушением мелко моторных функций и обеспечения принципа БОС предусмотрены крупные и выпуклые кнопки; - имеются эргономичные, нескользящие поручни для захвата руками и удобства позиционирования рук пациента во время тренировки ног; -постановка конечностей на тренажер происходит в любой последовательности вне зависимости от слабости одной по отношению к другой; -взрослые педали-платформы имеют нескользящее покрытие; -застежки велкро на педали 2 шт.; -для дополнительной фиксации ног и физиологически правильного расположения во время тренировки на педалях-платформах установлены фиксаторы голени; -фиксатор голени имеет застежку велкро и для разного роста регулировуется по высоте; -диапазон частоты вращения в пассивном режиме для ног/нижней части тела от 1 до 60 об/мин; - диапазон частоты вращения в активном режиме для ног/нижней части тела от 5 до 120 об/мин -сопротивление в активном и в ассистивном режимах на устройстве меняется в диапазоне от 0 до 20 Нм; - имеется функция «спящий режим» для экономии электроэнергии; - имеется пакет тренировочных программ; - имеется возможность корректировки тренировочных программ индивидуально во время занятий; - имеются игровые мотивированные программы; - имеется информация по тренировкам нижних конечностей, выводимая на дисплей операционной панели: 1. продолжительность тренировки в минутах, 2. пройденный путь в километрах, 3. скорость в об/мин, 4. уровень нагрузки, 5. профили нагрузки, 6. выходная мощность, 7. энергетические затраты, 8. мышечный тонус/ тугоподвижность; 9. подсчет количества наступивших спазмов; 10. показания симметричности усилий конечностей. -электропитание от сети 220V 50Гц; - имеется программный пакет для развития координации движений по 4-м сегментам цикла вращения, использующий принцип БОС; - имеется функция «спазм контроль» с возможностью коррекции чувствительности срабатывания при появлении спастики; - максимальный вес пользователя – 135 кг. | 2021-03-01 | 32-ГК | 1120000119421000068 | 479739.33 | 2021-06-04
2 | силовой тренажер для занятий по методике Бубновского для упражнений на разные группы мышц без нагрузки на позвоночник, направленных на активацию отдельных спазмированных глубоких мышц и связок | Силовой тренажер относится к тренажерам декомпрессионного типа и представляет собой вертикальную раму, имеющую систему блоков, через которую с помощью троса осуществляется тяга грузов в свободном направлении. Силовой тренажер предназначен для проведения занятий по методике Бубновского, для тренировки опорно-двигательного и вестибулярного аппарата в домашних условиях, в том числе в малогабаритных квартирах, устойчивый, бесшумный, компактный. Материал грузоблока - обрезиненный металл. Нагрузка тренажера изменяется с помощью фиксатора. Для бесшумной работы у тренажера имеются подшипники. Верхний и нижний блоки вращаются на 360°. Тренажер крепится к стене. Поверхность тренажера имеет защитно-декоративное покрытие. Данный тренажер соответствует техническим характеристикам: - Длина: 550 мм; - Ширина: 650 мм; - Высота: 2400 мм - груз из тяжелого металла; - вес одного груза: 5 кг - покрытие обрезиненное; - вес грузоблока: 80 кг; - наличие амортизирующих резиновых подпятников; В комплект поставки входят ручки для тяги (2 шт.), цепь удлинитель, гарантийный талон, руководство по эксплуатации. | 2021-03-01 | 32-ГК | 1120000119421000068 | 108029 | 2021-06-04
3 | тренажер медицинский с электроприводом для разработки ног | Тренажер (устройство) для разработки, тренировки ног предназначено для пассивно-активной разработки нижних конечностей в домашних условиях. Характеристики Товара следующие: - имеется пассивный режим тренировки с мотором; - имеется активный режим тренировки с переменным сопротивлением (тренировка собственной силой против сопротивления, создаваемого мотором); - имеется ассистивный режим тренировки (тренировка собственной силой, с поддержкой со стороны мотора); - имеется возможность тренировки из инвалидной коляски; - имеется возможность тренировки с обычного стула; - кнопки управления имеют функцию блокировки; - для облегчения тренировки взрослых пациентов с нарушением мелко моторных функций и обеспечения принципа БОС предусмотрены крупные и выпуклые кнопки; - имеются эргономичные, нескользящие поручни для захвата руками и удобства позиционирования рук пациента во время тренировки ног; -постановка конечностей на тренажер происходит в любой последовательности вне зависимости от слабости одной по отношению к другой; -взрослые педали-платформы имеют нескользящее покрытие; -застежки велкро на педали 2 шт.; -для дополнительной фиксации ног и физиологически правильного расположения во время тренировки на педалях-платформах установлены фиксаторы голени; -фиксатор голени имеет застежку велкро и для разного роста регулировуется по высоте; -диапазон частоты вращения в пассивном режиме для ног/нижней части тела от 1 до 60 об/мин; - диапазон частоты вращения в активном режиме для ног/нижней части тела от 5 до 120 об/мин -сопротивление в активном и в ассистивном режимах на устройстве меняется в диапазоне от 0 до 20 Нм; - имеется функция «спящий режим» для экономии электроэнергии; - имеется пакет тренировочных программ; - имеется возможность корректировки тренировочных программ индивидуально во время занятий; - имеются игровые мотивированные программы; - имеется информация по тренировкам нижних конечностей, выводимая на дисплей операционной панели: 1. продолжительность тренировки в минутах, 2. пройденный путь в километрах, 3. скорость в об/мин, 4. уровень нагрузки, 5. профили нагрузки, 6. выходная мощность, 7. энергетические затраты, 8. мышечный тонус/ тугоподвижность; 9. подсчет количества наступивших спазмов; 10. показания симметричности усилий конечностей. -электропитание от сети 220V 50Гц; - имеется программный пакет для развития координации движений по 4-м сегментам цикла вращения, использующий принцип БОС; - имеется функция «спазм контроль» с возможностью коррекции чувствительности срабатывания при появлении спастики; - максимальный вес пользователя – 135 кг. | 2021-03-01 | 32-ГК | 1120000119421000068 | 479739.33 | 2021-06-04
4 | Кресло-коляска с электроприводом и вертикализатором | Кресло-коляска с вертикализатором, электроприводом: ширина сидения 45 см, глубина сидения 40 см, высота сидения 50 см, высота подлокотников 22 см, Кресло-коляска с вертикализатором, электроприводом: ширина сидения 45 см, глубина сидения 40 см, высота сидения 50 см, высота подлокотников 22 см | 2024-06-17 | 336 | 1120000073024000136 | 638026.67 | 2024-07-24
Заместитель управляющего |  | 3: Д.Р. Кашапова
|  |  |  | (ФИО) |  |  | (подпись)
Исполнитель
Ведущий специалист-эксперт |  | 3: Н.А. Фомина
(должность) |  | 3: (ФИО); 6: (подпись)
Контактный телефон (с кодом города):
8(8362)69-20-97