## Регионы (hidden)
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Адыгея | 001 | 01 | января
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Алтай | 004 | 02 | февраля
ГУ-Алтайское РО ФСС РФ | 022 | 03 | марта
ГУ-Амурское РО ФСС РФ | 028 | 04 | апреля
ГУ-Архангельское РО ФСС РФ | 029 | 05 | мая
ГУ-Астраханское РО ФСС РФ | 030 | 06 | июня
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Башкортостан | 002 | 07 | июля
ГУ-Белгородское РО ФСС РФ | 031 | 08 | августа
ГУ-Брянское РО ФСС РФ | 032 | 09 | сентября
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Бурятия | 003 | 10 | октября
ГУ-Владимирское РО ФСС РФ | 033 | 11 | ноября
ГУ-Волгоградское РО ФСС РФ | 034 | 12 | декабря
ГУ-Вологодское РО ФСС РФ | 035 | 13
ГУ-Воронежское РО ФСС РФ | 036 | 14
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Дагестан | 005 | 15
ГУ-РО ФСС РФ по Еврейской АО | 079 | 16
ГУ-Забайкальское РО ФСС РФ | 075 | 17
ГУ-Ивановское РО ФСС РФ | 037 | 18
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Ингушетия | 006 | 19
ГУ-Иркутское РО ФСС РФ | 038 | 20
ГУ-РО ФСС РФ по Кабардино-Балкарской Республике | 007 | 21
ГУ-Калининградское РО ФСС РФ | 039 | 22
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Калмыкия | 008 | 23
ГУ-Калужское РО ФСС РФ | 040 | 24
ГУ-Камчатское РО ФСС РФ | 041 | 25
ГУ-РО ФСС РФ по Карачаево-Черкесской Республике | 009 | 26
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Карелия | 010 | 27
ГУ-Кировское РО ФСС РФ | 043 | 28
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Коми | 011 | 29
ГУ-Костромское РО ФСС РФ | 044 | 30
ГУ-Краснодарское РО ФСС РФ | 023 | 31
ГУ-Красноярское РО ФСС РФ | 024
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Крым | 091
ГУ-Кузбасское РО ФСС РФ | 042
ГУ-Курганское РО ФСС РФ | 045
ГУ-Курское РО ФСС РФ | 046
ГУ-Ленинградское РО ФСС РФ | 047
ГУ-Липецкое РО ФСС РФ | 048
ГУ-Магаданское РО ФСС РФ | 049
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Марий Эл | 012
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Мордовия | 013
ГУ-Московское РО ФСС РФ | 077
ГУ-Московское областное РО ФСС РФ | 050
ГУ-Мурманское РО ФСС РФ | 051
ГУ-РО ФСС РФ по Ненецкому автономному округу | 083
ГУ-Нижегородское РО ФСС РФ | 052
ГУ-Новгородское РО ФСС РФ | 053
ГУ-Новосибирское РО ФСС РФ | 054
ГУ-Омское РО ФСС РФ | 055
ГУ-Оренбургское РО ФСС РФ | 056
ГУ-Орловское РО ФСС РФ | 057
ГУ-Пензенское РО ФСС РФ | 058
ГУ-Пермское РО ФСС РФ | 059
ГУ-Приморское РО ФСС РФ | 025
ГУ-Псковское РО ФСС РФ | 060
ГУ-Ростовское РО ФСС РФ | 061
ГУ-Рязанское РО ФСС РФ | 062
ГУ-Самарское РО ФСС РФ | 063
ГУ-Санкт-Петербургское РО ФСС РФ | 078
ГУ-Саратовское РО ФСС РФ | 064
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Саха (Якутия) | 014
ГУ-Сахалинское РО ФСС РФ | 065
ГУ-Свердловское РО ФСС РФ | 066
ГУ-Севастопольское РО ФСС РФ | 092
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Северная Осетия-Алания | 015
ГУ-Смоленское РО ФСС РФ | 067
ГУ-Ставропольское РО ФСС РФ | 026
ГУ-Тамбовское РО ФСС РФ | 068
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Татарстан | 016
ГУ-Тверское РО ФСС РФ | 069
ГУ-Томское РО ФСС РФ | 070
ГУ-Тульское РО ФСС РФ | 071
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Тыва | 017
ГУ-Тюменское РО ФСС РФ | 072
ГУ-РО ФСС РФ по Удмуртской Республике | 018
ГУ-Ульяновское РО ФСС РФ | 073
ГУ-Хабаровское РО ФСС РФ | 027
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Хакасия | 019
ГУ-РО ФСС РФ по Ханты-Мансийскому АО-Югре | 086
ГУ-Челябинское РО ФСС РФ | 074
ГУ-РО ФСС РФ по Чеченской Республике | 020
ГУ-РО ФСС РФ по Чувашской Республике-Чувашии | 021
ГУ-РО ФСС РФ по Чукотскому автономному округу | 087
ГУ-РО ФСС РФ по Ямало-Ненецкому АО | 089
ГУ-Ярославское РО ФСС РФ | 076

## Стоимость ТСР
v.2022.1.0 | #N/A | [5 empty] | v.1.0 | 419 | 422
Стоимость технического средства реабилитации, в том числе протезно-ортопедического изделия, определенная результатами последней по времени осуществления закупки
|  | по состоянию на | 21 | февраля | 2025 года
(период)
Отделение СФР по г. Москве и Московской области
(наименование регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации)
Техническое средство реабилитации |  |  | Государственный контракт на поставку технических средств реабилитации (последний по времени осуществления аналогичной закупки)
Номер вида | Вид | Краткое описание технических характеристик | Реквизиты |  |  | Стоимость технического средства реабилитации (руб.) | Дата исполнения государственного контракта (дд.мм.гггг)
|  |  | Дата (дд.мм.гггг) | Номер | Реестровый номер на официальном сайте www.zakupki.gov.ru
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
6. Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни, всего:
6-01-01 | Трость опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
6-01-02 | Трость опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения
6-01-03 | Трость опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
6-01-04 | Трость опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения
6-01-05 | Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
6-01-06 | Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения
6-01-07 | Трость опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
6-01-08 | Трость опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения
6-01-09 | Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
6-01-10 | Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения
6-01-11 | Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
6-01-12 | Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения
6-01-13 | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
6-01-14 | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения
6-01-15 | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
6-01-16 | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения
6-01-17 | Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
6-01-18 | Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения
6-01-19 | Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
6-01-20 | Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения
6-01-21 | Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
6-01-22 | Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения
6-01-23 | Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
6-01-24 | Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения
6-02-01 | Трость белая тактильная цельная
6-02-02 | Трость белая тактильная складная
6-03-01 | Трость белая опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения
6-03-02 | Трость белая опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
6-03-03 | Трость белая опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения
6-03-04 | Трость белая опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
6-04-01 | Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения
6-04-02 | Костыли с опорой под локоть без устройства противоскольжения
6-04-03 | Костыли с опорой на предплечье с устройством противоскольжения
6-04-04 | Костыли с опорой на предплечье без устройства противоскольжения
6-04-05 | Костыли подмышечные с устройством противоскольжения
6-04-06 | Костыли подмышечные без устройства противоскольжения
6-05-01 | Опора в кровать веревочная
6-05-02 | Опора в кровать металлическая
6-10-01 | Ходунки шагающие
6-10-02 | Ходунки на колесах
6-10-03 | Ходунки с опорой на предплечье
6-10-04 | Ходунки с подмышечной опорой
6-10-05 | Ходунки-роллаторы
6-10-06 | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП)
6-10-07 | Ходунки, изготавливаемые по индивидуальному заказу
6-11-01 | Поручни (перила) для самоподнимания угловые
6-11-02 | Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные)
б/н | Поручень для ванной
б/н | Поручень для туалета
7. Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с электроприводом, малогабаритные, всего:
7-01-01 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная | 2024-01-15 | 02731000006230002680001 | 1770336386824000085 | 29033.33 | 2024-12-20
7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)
7-01-03 | Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)
7-01-04 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)
7-01-05 | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)
7-01-06 | Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)
7-01-07 | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)
7-02-01 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная | 2024-01-15 | 02731000006230002680001 | 1770336386824000085 | 29033.33 | 2024-12-20
7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)
7-02-03 | Кресло-коляска с двуручным рычажным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)
7-02-04 | Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)
7-02-05 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)
7-02-06 | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)
7-02-07 | Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)
7-02-08 | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)
7-03-01 | Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) | 7-03-01 Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения, а также на дорогах с твердым покрытием в условиях улицы. Кресло-коляска активного типа является складной и имеет: - механический тип привода; - ручной тип тормоза; - ширину сиденья: от 35 до 48 см (по потребности, Поставщик предлагает ширины сиденья: 35 см, 38 см, 40 см, 43 см, 45 см, 48 см); - спинку, регулируемую по высоте; - вес: от 14 до 16,5 кг (соответственно ширине сиденья); - грузоподъемность: 130 кг; - складные ручки для сопровождающего лица; - усиленную крестовину; - ремни натяжения спинки и сиденья; - съемные подлокотники, регулируемые по высоте; - передние колеса, регулируемые по вертикали и углу наклона; - усиленные боковые щитки, регулируемые по высоте; - быстросъемные задние колеса, регулируемые по горизонтали и вертикали; - быстросъемные вилки передних колес; - подножки, регулируемые по длине; - съемные защитные чехлы на подножки; - ремни для голени; - ручные стояночные тормоза; - ремень безопасности; | 2023-05-11 | 02731000006230000370001 | 1770336386823000200 | 72500 | 2023-11-29
7-03-01 | Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) | 7-03-01 Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения, а также на дорогах с твердым покрытием в условиях улицы. Кресло-коляска активного типа является складной и имеет: - механический тип привода; - ручной тип тормоза; - регулируемое по высоте сиденье шириной: от 35 до 48 см (по потребности, Поставщик предлагает ширины сиденья: 35 см, 38 см, 40 см, 43 см, 45 см, 48 см); - спинку, регулируемую по высоте и углу наклона от 80 до 90 градусов - вес: от 10 до 16,5 кг (соответственно ширине сиденья); - грузоподъемность: 130 кг; - складные ручки для сопровождающего лица; - усиленную крестовину; - ремни натяжения спинки и сиденья; - съемные подлокотники, регулируемые по высоте; - передние колеса, регулируемые по вертикали и углу наклона; - усиленные боковые щитки, регулируемые по высоте; - быстросъемные задние колеса, регулируемые по горизонтали и вертикали; - подножки, регулируемые по длине и высоте; - съемные защитные чехлы на подножки; - ремни для голени; - ремни для пятки; - ручные стояночные тормоза; - ремень безопасности; - поясничный валик | 2023-05-11 | 02731000006230000370001 | 1770336386823000200 | 81000 | 2023-11-29
7-04-01 | Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней
7-04-02 | Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней
7-05-01 | Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов и детей-инвалидов)
8. Протезы и ортезы, всего:
8-01-01 | Протез пальца косметический
8-01-02 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти косметический должен иметь: - составную приемную гильзу индивидуального изготовления по слепку культи получателя из слоистого пластика, - кисть косметическую, индивидуального изготовления из силикона, улучшенной косметичности, со скользящим покрытием для увеличения эксплуатационных характеристик и возможностью удаления загрязнений. | 2024-04-02 | 02731000006240000430001 | 1770336386824000462 | 179441.86 | 2024-12-28
8-01-03 | Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический должен иметь: - составную приемную гильзу индивидуального изготовления по слепку культи получателя из слоистого пластика с полимерным чехлом, - кисть косметическую, со сменной косметической оболочкой из поливинилхлорида с покрытием для увеличения эксплуатационных характеристик и возможностью удаления загрязнений, Крепление на получателе должно быть за счет формы гильзы и замкового устройства для полимерных чехлов. | 2024-04-02 | 02731000006240000430001 | 1770336386824000462 | 700 729,51 | 2024-12-28
8-01-03 | Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический должен иметь: - составную приемную гильзу индивидуального изготовления по слепку культи получателя из слоистого пластика, - кисть косметическую, со сменной косметической оболочкой из силикона с покрытием для увеличения эксплуатационных характеристик и возможностью удаления загрязнений. | 2024-04-02 | 02731000006240000430001 | 1770336386824000462 | 427298.34 | 2024-12-28
8-01-04 | Протез плеча косметический | Протез плеча косметический должен иметь: - составную приемную гильзу индивидуального изготовления по слепку культи получателя из слоистого пластика с антисептическими свойствами с молекулами серебра, - локоть эндоскелетного типа с пассивным сгибанием, - кисть косметическую, со сменной косметической оболочкой из поливинилхлорида или силикона, с покрытием для увеличения эксплуатационных характеристик и возможностью удаления загрязнений. | 2024-04-02 | 02731000006240000430001 | 1770336386824000462 | 565530.29 | 2024-12-28
8-02-01 | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти изготавливаться по индивидуальному слепку, чтобы обеспечить высокую степень точности моделирования приемных гильз, и состоит из приемной гильзы с приемником для рабочих насадок. Постоянная приемная гильза изготавливается по жидкофазной технологии вакуумным методом и состоит из слоистых полиармированных композиционных материалов на основе акриловых смол с усилением участков давления угольными тканевыми элементами. Вкладная гильза из вспененных материалов (по назначению медико-технической комиссии врача-ортопеда). К протезу предусмотрены комплекты рабочих насадок, расширяющие функциональность протеза. | 2024-06-03 | 02731000006240000890001 | 1770336386824000621 | 425 391,33 | 2024-12-27
8-02-02 | Протез предплечья рабочий | Протез предплечья рабочий индивидуального изготовления по слепку культи получателя и имеет ь: - составную приемную гильзу из слоистого пластика. - сменные рабочие насадки – кольцо и крюк. Крепление протеза за счет формы культеприемника. | 2023-04-04 | 02731000006230000050001 | 1770336386823000085 | 334 092,97 | 2023-12-29
8-02-03 | Протез плеча рабочий | Протез плеча рабочий изготавливается по индивидуальному слепку, чтобы обеспечить высокую степень точности моделирования приемных гильз, и состоит из: - приемной гильзы плеча; - комплекта полуфабрикатов с приемником для рабочих насадок; - бандажного крепления индивидуального изготовления. Протез предназначен для выполнения получателем различных трудовых операций с помощью активных и пассивных насадок, устанавливаемых в приемник протеза и для выполнения операций по самообслуживанию. Приемная гильза изготавливаться по жидкофазной технологии вакуумным методом и состоять из слоистых полиармированных композиционных материалов на основе акриловых смол. Узел локоть-предплечье с локтевым шарниром. К протезу предусмотрены дополнительные комплекты рабочих насадок, расширяющие функциональность протеза. | 2024-06-03 | 02731000006240000890001 | 1770336386824000621 | 494 188,67 | 2024-12-27
8-03-01 | Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти
8-03-02 | Протез предплечья активный (тяговый) | Протез предплечья активный (тяговый) предназначен для частичной компенсации врожденных и ампутационных дефектов предплечья при сохраненном локтевом суставе и имеет: - культеприемную гильзу, которая изготовлена индивидуально по гипсовому слепку культи получателя из термолина. - модуль кисти с пальцами, которые оснащены противоскользящими силиконовыми накладками (ладошка и напальчники). Протез оснащен токопроводящими напальчниками черного цвета для управления сенсорным экраном телефона, планшета. - механизм пассивной ротации кисти; - модуль предплечья, который шарнирно соединен с плечевой аркой; - плечевую арку с закрепленной манжетой; - тросы, которые натянуты от пальцев к плечевой арке протеза. Положение пальцев протеза регулируется движением культи в локтевом суставе, которое вызывает натяжение, ослабление тросов: при сгибе культи в локте тросы натягиваются, и пальцы протеза сжимаются (осуществляется схват); при разгибании культи в локте тросы расслабляются, и пальцы протеза разжимаются (схват раскрывается). В протезе предусмотрена возможность индивидуальной настройки натяжения тросов. Это позволяет учитывать индивидуальную амплитуду движений культи в локтевом суставе совместно с протезом, настроить степень раскрытия и смыкания пальцев протеза, а также отзывчивость протеза к движению культи в локте, чтобы пальцы протеза сжимались от большего, меньшего движения. Пластиковый корпус предплечья и плечевая арка протеза изготавливаются индивидуально методом трехмерной печати в соответствии с размерами культи и здоровой руки (при наличии) получателя. Получатель определяет: - цвет для каждой пластиковой детали протеза отдельно из базовой палитры цветов; - тип поверхности протеза: глянцевый, матовый; - цвет манжеты протеза; - цвет культеприемной гильзы. - ультрафиолетовый рисунок на модуле кисти протеза (опционально): из базового набора, по предложению получателя; - вырезы на модуле предплечья протеза (опционально): из базового набора вырезов По желанию получателя протез оснащен: -насадкой для фонарика и фонарик; - насадка для скакалки и скакалка; - универсальная насадка для столовых приборов, ручек, карандашей; - часы, фитнес-трекер (по выбору получателя); - насадка для смартфона. Применение косметической внешней оболочки не предусматривается. | 2024-01-22 | 02731000006230002630001 | 1770336386824000123 | 369 915,00 | 2024-08-12
8-03-03 | Протез плеча активный (тяговый) | Протез плеча активный (тяговый). Приемная гильза протеза должна быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол индивидуального изготовления по слепку с культи получателя. Система управления должна быть механической. Кисть протеза должна быть с гибкой тягой корпусной с пружинным схватом и пассивным узлом ротации. «Локоть-предплечье» должен быть экзоскелетного типа активный со ступенчатой фиксацией. Функции ротации должны быть реализованы в составе модуля кисти из поливинилхлорида. Крепление протеза должно быть ременное (с использованием тесьмы и кожаных полуфабрикатов). Тип протеза по назначению: постоянный. | 2024-04-08 | 02731000006240000440001 | 1770336386824000506 | 628483.4 | 2024-08-28
8-04-01 | Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти имеет приёмную гильзу на основе слоистого пластика индивидуального изготовления ссиликоновым протектором по гипсовомупозитиву с застежкой «молния».В комплект поставки входит:- аккумулятор, состоящий из 2-4 тонких гибких литий полимерных ячеек, с возможностью коррекции формы подпрофиль силовой приёмной гильзы. Искусственная кисть с микропроцессорным управлением, имеет блок из четырех пальцев, обеспечивает схват и удержание предметов; 2-5 пальцы кисти имеют подвижность в пястно-фаланговом и в среднем суставах.Максимальная статическая нагрузка накаждый палец 6 кг. Минимальное время схвата кисти из полностью открытой в положение кулак 0,4 секунды.Максимальное усилие на кончике пальца 1,5 кг. Кисть обладает вибротактильнымосязанием (обратной связью) 3-х уровней усилия, указательный палец имеет оснащениефункцией управления «мультитач» дисплеями. Пыле-влагозащита в соответствии с ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) IР67. Протез обеспечивает сохранение полной физиологической подвижности в запястье.Зарядное устройство работает от промышленной сети 220В, а также от внешнего зарядного устройства (пауэрбанк), который входить в комплект. Крепление протеза индивидуальное. В качестве дополнительного крепления манжета на предплечье.; | 2024-11-11 | 02731000006240002280001 | 1770336386824000945 | 7948426 | 2024-12-18
8-04-02 | Протез предплечья с микропроцессорным управлением | Протез предплечья с микропроцессорным управлением предназначен для получателей с частичной компенсацией врожденных и ампутационных дефектов предплечья при сохранении подвижного локтевого сустава, в том числе при длинной культе (вычленение в лучезапястном суставе, наличие рудимента кисти). Протез состоит из гильзы и модуля кисти, гильза состоит из культеприемной (внутренней) и внешней (несущей). Внешняя гильза предплечья изготавливаентся по модели предплечья методом вакуумной ламинации угле- и стекловолоконных композитных материалов на основе акриловых смол. Культеприемная гильза изготавливается индивидуально по гипсовому слепку культи получателя из термолина. Модуль кисти имеет 6 независимых степеней свободы – по одной на каждый палец и на активную ротацию большого пальца, чтобы обеспечить возможность выполнить произвольно настраиваемые жесты и использовать схваты для различных предметов и действий с ними. Протез запоминает 8 различных жестов. По умолчанию в протезе настроен первый жест – кулак, остальные жесты настраиваются индивидуально по желанию пользователя в момент протезирования, после, самим пользователем. Переключение и настройка жестов происходят через мобильное приложение, командой от ЭМГ датчиков. Все пальцы оснащены электромеханическим управлением. Система управления протезом обеспечивает позиционное управление каждого пальца, а именно – сгибание, разгибание. Для протеза предусмотрен дизайнерский пластиковый корпус кисти, при выборе которого получатель определяет: - цвет для каждой детали протез отдельно из базовой палитры цветов; - тип поверхностей пластиковых деталей протеза: глянцевый, матовый; - уф-рисунок на съемной крышке кисти протеза (опционально): из базового набора, по предложению получателя; - цвет гильзы предплечья; - цвет культеприемной гильзы. Ладонь и кончики пальцев оснащены противоскользящими силиконовыми накладками (ладошка и напальчники). Протез оснащен токопроводящими напальчниками черного цвета (по медицинским показаниям). Протез без косметической внешней оболочки. Управление протезом двухканальное и осуществляется за счет регистрации на поверхности кисти культи электромиографического сигнала посредством миодатчиков, зафиксированных во внутренней гильзе. В качестве источника питания энергии служит заряжаемый, несъемный литий-ионный аккумулятор с защитой от перезаряда. Зарядка осуществляется через стандартный разъем для питания и передачи данных по одному кабелю. Протез имеет пассивную ротацию кисти относительно предплечья (при длинной культе, включая вычленение в лучезапястном сустав, наличие рудимента кисти, ротация кисти относительно предплечья отсутствовует). Удержание протеза на культе осуществляется за счет специальных углублений на гильзе над локтевыми надмышелками. | 2024-06-03 | 02731000006240000900001 | 1770336386824000620 | 2071876.19 | 2024-09-12
8-04-03 | Протез плеча с микропроцессорным управлением | Протез плеча с микропроцессорным управлением предназначен для частичной компенсации врожденных и ампутационных дефектов плеча при сохранении плечевого сустава и имеет: - приемную гильзу индивидуального изготовления по слепку из слоистого пластика, которая состоит из: приемной гильзы, изготовленной из термолина, внешней гильзы, изготовленной по индивидуальной приемной гильзе путем ламинации; - механизм пассивной ротации кисти; - модуль локтя, с шарниром, который выдерживает нагрузку до 230Н, и углом допустимого сгибания от 15° до 145°; - системы управления и электроснабжения, включая датчики скорости проведения нервного импульса к мышцам, электрокабели, плату управления, аккумулятор; - модуль кисти, с электромеханическим приводом пальцев, который имеет 6 независимых степеней свободы- по одной на каждый палец и на активную ротацию большого пальца, имеется возможность выполнять произвольно настраиваемые жесты и использовать схваты для различных предметов и действий с ними. Протез запоминает 8 различных жестов. По умолчанию в протезе настроен первый жест – кулак, остальные жесты настраиваются индивидуально по желанию пользователя в момент протезирования, после, самим пользователем. Переключение и настройка жестов происходит через мобильное приложение, командой от электромиографических датчиков. Все пальцы оснащены электромеханическим управлением. Система управления протезом обеспечивает позиционное управление каждого пальца, сгибание и разгибание. Ладонь и кончики пальцев оснащены противоскользящими силиконовыми накладками (ладошка и напальчники). Протез оснащен токопроводящими напальчниками черного цвета. Протез имеет пассивную ротацию кисти относительно предплечья. Управление протезом двухканальное и осуществляется за счет регистрации на поверхности кожи культи электромиографического сигнала посредством миодатчиков, расположенных во внутренней гильзе. Имеется возможность выбора получателем: - цвет для каждой пластиковой детали протеза отдельно из базовой палитры цветов; - тип поверхности протеза: глянцевый, матовый; - цвет гильзы плеча; - цвет культеприемной гильзы. Применение косметической внешней оболочки не предусматривается. В качестве источника энергии служит заряжаемый, несъемный литий-ионный аккумулятор с защитой от перезаряда. Зарядка осуществляется через стандартный разъем для питания и передачи данных по одному кабелю. Удержание протеза на культе за счет одностороннего трехтягового бандажа. | 2024-01-22 | 02731000006230002630001 | 1770336386824000123 | 3 157 337,06 | 2024-08-12
8-05-01 | Протез после вычленения плеча с электромеханическим приводом и контактной системой управления | Протез после вычленения плеча с электромеханическим приводом и контактной системой управления предназначен для обеспечения действий получателя по самообслуживанию. Протез имеет: - наплечник индивидуального изготовления по слепку; - несущую гильзу из композитных материалов на основе акриловых смол; - индивидуальное крепление; - комплект узлов; - плечевой модуль; - локтевой модуль; - систему электрокисть; - систему управления и электропитания; - косметическую силиконовую оболочку. Примерочный наплечник изготовлен из термопласта. Постоянные наплечники состоят из слоистого пластика на основе акриловых смол и высокотемпературного силикона медицинского назначения с металлическими закладными элементами. Плечевой модуль представляет собой искусственный плечевой сустав, который работает в режиме свободного качания и плечевого замка. В стандартной настройке замок управляется с помощью ручки на плечевом суставе. Для выполнения того же действия на месте ручки возможна установка комплект для снятия блокировки с помощью рычага, управляемого подбородком. Плечевой модуль имеет следующие характеристики: - амплитуда качения 240 градусов, - отведение 180 градусов, - вес 290гр, - позиций фиксации 25. Плечевой шарнир прикреплен к наплечнику и несущей гильзе плеча. Пассивный локтевой модуль с электронным фиксатором присоединен к несущей гильзе плеча с возможностью ротации. Литиево-ионный аккумулятор присоединен к несущей гильзе посредством крепежной рамки. …Локтевой модуль со сквозным электросоединением и усилителем сгибания для биоэлектрических гибридных протезов, с внутренним фиксатором в исполнении без храповика, усилителем сгибания и шарнирным соединением с плечом (серповидный шарнир), с регулируемой силой трения. Максимально допустимая нагрузка для фиксатора 230 Н при длине предплечья 305 мм. Кабели электродов и кабель соединения с аккумулятором проходят внутри несущей гильзы и вставляются в гнезда локтевого шара, и затем соединяются с коаксиальным штекером электрокисти. Средний, указательный и большой пальцы кисти приводятся в движение посредством миниатюрной передачи компактного мощного электродвигателя. Электрокисть имеет следующие технические характеристики: - рабочее напряжение – 6/2,2 В, - рабочая температура в диапазоне «0 оС» -«70 оС», - ширина раскрытия 100мм, - максимальное усилие схвата 90Н, - средняя скорость 110мм/с, - вес (с системным каркасом руки) 310гр. Заряжаемый литиево – ионный аккумулятор служит в качестве источника энергии, имеет следующие технические характеристики: - емкость 900мАч, - время до полной зарядки 3,5 часа, - номинальное напряжение (среднее) 7,2В, - вес 65гр. Электрод имеет, следующие технические характеристики: - рабочее напряжение: Uв 4,8 – 7,2В, - диапазон частот 90-450Гц, - температура окружающей среды в диапазоне «-15 оС» -«60 оС», - габариты ДхШхВ 27*18*9,5мм, - вес 4,5гр. | 2023-04-03 | 02731000006230000080001 | 1770336386823000080 | 2 180 000,00 | 2023-07-03
8-05-02 | Протез после вычленения плеча функционально-косметический | Протез после вычленения функционально-косметический должен иметь: - приемную гильзу (наплечник) индивидуального изготовления по слепку из слоистого пластика на основе акриловых смол (допускается изготовление силиконового наплечника); - кисть с силиконовой косметической оболочкой; - лучезапястный узел; - локтевой модуль с функцией пассивной фиксации с независимой ротацией плеча; - плечевой шарнир; - силиконовую оболочку косметической кисти со скользящей поверхностью, облегчающей процесс надевания верхней одежды, с возможностью гигиенической обработки нейтральными моющими средствами, в том числе и для быстрого удаления типографической краски, повторяющую внешний вид сохранившейся внешней конечности, армированную нейлоновой сеткой, с металлической арматурой в протезных пальцах для установки их в физиологическое положение; - формообразующую косметическую облицовку из вспененных материалов; - облицовочный чехол. Должна иметься возможность выбора оттенка косметической силиконовой оболочки не менее чем из 36 цветовых оттенков, имитирующих цвет кожного покрова получателя Управление протезом должно осуществляться при помощи здоровой руки. Крепления протеза должны быть индивидуального изготовления. | 2022-02-07 | 33 | 1771003093322000014 | 363428.1 | 2022-12-08
8-06-01 | Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный
8-06-02 | Чехол на культю плеча хлопчатобумажный
8-06-03 | Чехол на культю верхней конечности из полимерного материала (силиконовый)
8-06-04 | Косметическая оболочка на протез верхней конечности
8-07-01 | Протез стопы | Протез стопы по Пирогову/Шопару состоит из: - несущей приемной гильзой из слоистого пластика индивидуального изготовления по слепку; - смягчающего вкладыша из антисептического материала. Протез выдерживать нагрузку с нижним значением 100 кг. Протез без косметической облицовки. Крепление за счет формы гильзы. | 2023-04-28 | 02731000006230000250001 | 1770336386823000181 | 378160 | 2023-12-28
8-07-02 | Протез голени лечебно-тренировочный
8-07-03 | Протез бедра лечебно-тренировочный
8-07-04 | Протез голени для купания | Индивидуальные характеристики протеза: Протез голени для купания подходит для получателей: - с уровнем ампутации: верхняя треть голени; - с состоянием культи: функциональная культя; - с уровнем активности: 2-3 уровень активности. Протез состоит из модулей (узлов, элементов): - приемная гильза; - вкладная гильза из силикона; - стопа протеза для купания бесшарнирная влагозащищенная, имеет противоскользящее покрытие. Крепление на получателе с помощью вакуумного клапана и бандажа-наколенника силиконового. | 2024-11-22 | 02731000006240002390001 | 1770336386824000967 | 611 014,58 | 2024-12-28
8-07-05 | Протез бедра для купания | Протез бедра для купания имеет: - несущую приемную гиль-зу из слоистого пластика, с полимерным чехлом, ин-дивидуального изготовле-ния по слепку, - гидравлический одноос-ный коленный шарнир с независимым бесступенча-тым механизмом регули-рования фазы сгибания и разгибания, с механиче-ским замком, с возможно-стью вертикальной нагруз-ки до 150 кг, влагозащи-щенный. - стопу бесшарнирную вла-гозащищенную. - полуфабрикаты из влаго-защищенного материала на нагрузку до 150 кг. Протез без косметической облицовки. Крепление на получателе за счет двухточечного фиксирующего устройства. | 2024-04-15 | 02731000006240000500001 | 1770336386824000537 | 715264.5 | 2024-12-28
8-07-05 | Протез бедра для купания | Протез бедра для купания имеет: - несущую приемную гиль-зу с полимерным чехлом, индивидуального изготов-ления по слепку. - коленный шарнир влаго-защищенный гидравличе-ский одноосный с меха-низмом торможения, сра-батывающий при наступа-нии на протез под любым углом и отключающимся при переходе на носок сто-пы, с независимом бессту-пенчатым механизмом ре-гулирования фазы сгибания и разгибания, и с возмож-ностью передвигаться по-лучателю с различными скоростями ходьбы. - стопу, которая состоит из двоенных пружин и длин-ного базового элемента. Стопа эффективно рекупе-рирует энергию при обес-печении плавного переката на разных скоростях ходь-бы. Уникальное эластичное соединение карбоновых пружин и базового элемен-та позволяет оптимально адаптироваться к неровным опорным поверхностям. Настраиваемая трехсту-пенчатая амортизация с использованием клиньев. Стопа защищена от прес-ной, соленой и хлориро-ванной воды и имеет кана-лы для стока воды на со-единительном адаптере и дренажные отверстия в косметической оболочке. Обеспечена возможность надевания пляжных тапок (сланцев) с креплением лямкой между пальцами стопы. Стопа имеет: структурную высоту 150 мм, вес без косметической оболочки с максимальным значением 450 г. (рефе-ренсный размер 26 см), 9 уровней жесткости (в за-висимости от веса и актив-ности получателя). Стопа предназначена для получателей с максималь-ным весом до 150 кг. Поворотное регулировоч-но-соединительное устрой-ство, которое обеспечивает возможность поворота со-гнутой в колене искус-ственной голени относи-тельно гильзы (для обеспе-чения самообслуживания получателя). Полуфабрикаты титан на нагрузку до 125 кг. Протез без косметической облицовки. Крепление про-теза на получателе поли-мерным чехлом с вакуум-ной мембраной и вакуум-ным клапаном. | 2024-04-15 | 02731000006240000500001 | 1770336386824000537 | 813093.76 | 2024-12-28
8-07-06 | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии шинно-кожаный и имеет: -приемную гильзу, которая индивидуально блокуется по гипсовому слепку, материал приемной гильзы кожа, без вкладной гильзы; - стопу, которая изготовлена из мелкоячеистого пенополиуретана, со специальным углепластиковым закладным элементом, пальцы выделены. Протез без косметической облицовки и оболочки. Метод крепления протеза на получателе с использованием манжеты с шинами бедра и кожаных полуфабрикатов. Протез подходит для получателей с аллергическими реакциями кожного покрова на полимерные материалы. | 2024-04-10 | 02731000006240000490001 | 1770336386824000527 | 276210.04 | 2024-11-21
8-07-06 | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии шинно-кожаный и имеет: -приемную гильзу, которая индивидуально блокуется по гипсовому слепку, материал приемной гильзы кожа, без вкладной гильзы; - стопу, которая изготовлена из мелкоячеистого пенополиуретана, со специальным углепластиковым закладным элементом, пальцы выделены. Протез без косметической облицовки и оболочки. Метод крепления протеза на получателе с использованием гильзы на бедро. Протез подходит для получателей с аллергическими реакциями кожного покрова на полимерные материалы. | 2024-04-10 | 02731000006240000490001 | 1770336386824000527 | 286159.34 | 2024-11-21
8-07-06 | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии шинно-кожаный и имеет: -приемную гильзу, которая индивидуально блокуется по гипсовому слепку, материал приемной гильзы кожа, без вкладной гильзы; - стопу, которая шарнирная, полиуритановая, монолитная. Протез без косметической облицовки и оболочки. Метод крепления протеза на получателе с использованием гильзы, манжеты с шинами бедра и с использованием кожаных полуфабрикатов. Протез подходит для получателей с аллергическими реакциями кожного покрова на полимерные материалы. | 2024-04-10 | 02731000006240000490001 | 1770336386824000527 | 297128.1 | 2024-11-21
8-07-07 | Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии имеет: -приемную гильзу, которая изготовлена по индивидуальному слепку; -одну пробную приемную гильзу, которая изготовлена методом глубокой вытяжки из листового термопластичного материала и предназначена для достижения наибольшего прилегания поверхности гильзы к культе; -постоянную приемную гильзу, которая изготовлена по жидкофазной технологии вакуумным методом и состоит из слоистых полиармированных композиционных материалов на основе акриловых смол с усилением участков давления угольными тканевыми элементами; - коленный модуль механический, моноцентрический, с тормозным механизмом, толкателем и защитным чехлом. Тормозной механизм обеспечивает устойчивость в фазе опоры. Фаза переноса регулируется за счет осевого трения и усилия пружин; - стопу, которая со стандартным шарниром, и имеет анатомическую форму с гладкой поверхностью и отформированными пальцами. Стопа позволяет получателю быстро достигать устойчивой опорной поверхности. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. Протез укомплектован набором чехлов, необходимых пациенту на весь срок пользования изделием. Косметическая облицовка протеза из вспененного полимера, косметическое покрытие облицовки гольфы ортопедические трикотажные. | 2024-04-10 | 02731000006240000490001 | 1770336386824000527 | 425435.49 | 2024-11-21
8-07-08 | Протез при вычленении бедра немодульный
8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Индивидуальные характеристики протеза: Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии подходит для получателей: - с уровнем ампутации: верхняя треть голени; - с состоянием культи: функциональная культя; - с уровнем активности: 2-3 уровень активности. Протез состоит из модулей (узлов, элементов): - приемная гильза; - вкладная гильза из силикона; - стопа из композиционных материалов (энергосберегающая); - торсионно-демпферное устройство; - мягкая облицовка. Крепление на получателе вакуумное, бандаж-наколенник. | 2024-11-22 | 02731000006240002390001 | 1770336386824000967 | 851 985,42 | 2024-12-28
8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии имеет: - несущую приемную гиль-зу, индивидуального изго-товления по слепку, с по-лимерным чехлом. - гидравлический многоос-ный коленный шарнир с геометрическим замком, с независимым бесступенча-тым механизмом регули-рования фазы сгибания и разгибания, с бесступенча-то регулируемым, встро-енным гидравлическим мо-дулем эластичного контро-лируемого подгибания и гашения ударных нагрузок, - стопу бесшарнирную по-лиуретановую с повышен-ной упругостью носочной части. - полуфабрикаты титан на нагрузку до 125 кг. - косметическая облицовка модульная пенополиуре-тан. Крепление на получателе за счет двухточечного фиксирующего устройства для полимерных чехлов. | 2024-04-15 | 02731000006240000500001 | 1770336386824000537 | 845731.17 | 2024-12-28
8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии имеет: - несущую приемную гиль-зу, индивидуального изго-товления по слепку. - гидравлический многоос-ный коленный шарнир с геометрическим замком, с независимым бесступенча-тым механизмом регули-рования фазы сгибания и разгибания, с бесступенча-то регулируемым, встро-енным гидравлическим мо-дулем эластичного контро-лируемого подгибания и гашения ударных нагрузок. - стопу углепластиковую с взаимосоединенными сдво-енными упругими элемен-тами и пропорциональным накоплением и возвратом энергии. - поворотное регулировоч-но-соединительного устройство, которое обес-печивает возможность по-ворота согнутой в колене искусственной голени от-носительно гильзы (для обеспечения самообслужи-вания получателя). - полуфабрикаты титан на нагрузку до 125 кг. - косметическая облицовка модульная пенополиуре-тан. Крепление на получателе мышечно-вакуумное. | 2024-04-15 | 02731000006240000500001 | 1770336386824000537 | 886916.94 | 2024-12-28
8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии имеет: - несущую приемную гиль-зу, индивидуального изго-товления по слепку, с по-лимерным чехлом. - гидравлический многоос-ный коленный шарнир с геометрическим замком, с независимым бесступенча-тым механизмом регули-рования фазы сгибания и разгибания, с бесступенча-то регулируемым, встро-енным гидравлическим мо-дулем эластичного контро-лируемого подгибания и гашения ударных нагрузок. - поворотное регулировоч-но-соединительное устрой-ство, которое обеспечивает возможность поворота со-гнутой в колене искус-ственной голени относи-тельно гильзы (для обеспе-чения самообслуживания получателя). - стопу углепластиковую с взаимосоединенными сдво-енными упругими элемен-тами и пропорциональным накоплением и возвратом энергии. - полуфабрикаты титан на нагрузку до 125 кг. -чехлы махровые, - чехлы перлоновые. Косметическая облицовка модульная пенополиуре-тан. Крепление на получателе за счет двухточечного фиксирующего устройства. | 2024-04-15 | 02731000006240000500001 | 1770336386824000537 | 995031.49 | 2024-12-28
8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии имеет: - скелетированную несу-щую приемную гильзу ин-дивидуального изготовле-ния по слепку. - гидравлический одноос-ный коленный шарнир с механизмом торможения, срабатывающим при наступании на протез под любым углом и отключа-ющимся при переходе на носок стопы, с независи-мым бесступенчатым ме-ханизмом регулирования фазы сгибания и разгиба-ния, и с возможностью пе-редвигаться получателю с различными скоростями ходьбы. - стопу углепластиковую с высоким уровнем энерго-сбережения, с разделенной передней частью, адапти-рованную как для повсе-дневного использования, так и для занятий спортом, с возможностью выбора косметической оболочки в зависимости от пола полу-чателя. - полуфабрикаты титан на нагрузку до 125 кг. - косметическая облицовка модульная пенополиуре-тан. - поворотное регулировоч-но-соединительное устрой-ство, которое обеспечивает возможность поворота со-гнутой в колене искус-ственной голени относи-тельно гильзы (для обеспе-чения самообслуживания получателя). Крепление на получателе мышечно-вакуумное. | 2024-04-15 | 02731000006240000500001 | 1770336386824000537 | 920404.43 | 2024-12-28
8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии имеет: - несущую приемную гиль-зу, индивидуального изго-товления по слепку, с по-лимерным чехлом. - гидравлический многоос-ный коленный шарнир с геометрическим замком, с независимым бесступенча-тым механизмом регули-рования фазы сгибания и разгибания, с бесступенча-то регулируемым, встро-енным гидравлическим мо-дулем эластичного контро-лируемого подгибания и гашения ударных нагрузок. - поворотное регулировоч-но-соединительное устрой-ство, которое обеспечивает возможность поворота со-гнутой в колене искус-ственной голени относи-тельно гильзы (для обеспе-чения самообслуживания получателя). - стопу углепластиковую с взаимосоединенными сдво-енными упругими элемен-тами и пропорциональным накоплением и возвратом энергии. - полуфабрикаты титан на нагрузку до 125 кг. Косметическая облицовка модульная пенополиуре-тан. Крепление на получателе вакуумное. | 2024-04-15 | 02731000006240000500001 | 1770336386824000537 | 1007349.81 | 2024-12-28
8-07-11 | Протез при вычленении бедра модульный
8-07-12 | Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением | Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением имеет: - несущую приемную гиль-зу, индивидуального изго-товления по слепку. - коленный шарнир гидрав-лический одноосный, с электронной системой управления, которая обес-печивает безопасную, фи-зиологическую ходьбу по любой поверхности, с функцией автоматической подстройки коленного шарнира под скорость и условия ходьбы получате-ля, с режимом, дающим возможность получателю подниматься по лестнице и наклонной плоскости пе-ременным (не приставным) шагом, с режимом полной фиксацией под любым уг-лом. - стопу, которая состоит из двоенных пружин и длин-ного базового элемента. Стопа эффективно рекупе-рирует энергию при обес-печении плавного переката на разных скоростях ходь-бы. Соединение карбоно-вых пружин и базового элемента уникальное, эла-стичное, позволяет опти-мально адаптироваться к неровным опорным по-верхностям. Настраивае-мая трехступенчатая амор-тизация с использованием клиньев. Стопа защищена от пресной, соленой и хло-рированной воды и имеет каналы для стока воды на соединительном адаптере и дренажные отверстия в косметической оболочке. Обеспечена возможность надевания пляжных тапок (сланцев) с креплением лямкой между пальцами стопы. Стопа имеет: структурную высоту 150 мм, вес без косметической оболочки с максимальным значением 450 г. (рефе-ренсный размер 26 см), 9 уровней жесткости (в за-висимости от веса и актив-ности получателя). Стопа предназначена для получателей с максималь-ным весом до 150 кг. Поворотное регулировоч-но-соединительное устрой-ство, которое обеспечивает возможность поворота со-гнутой в колене искус-ственной голени относи-тельно гильзы (для обеспе-чения самообслуживания получателя). Полуфабрикаты титан на нагрузку до 125 кг. Косметическая облицовка модульная, съемная, пла-стиковая с защитной функ-цией. Крепление на получателе полимерным чехлом с ва-куумной мембранной и ва-куумным клапаном. | 2024-04-15 | 02731000006240000500001 | 1770336386824000537 | 3514911.85 | 2024-12-28
8-07-13 | Протез при вычленении бедра модульный с микропроцессорным управлением
8-07-14 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, с модулем стопы с микропроцессорным управлением
8-08-01 | Чехол на культю голени хлопчатобумажный
8-08-02 | Чехол на культю бедра хлопчатобумажный
8-08-03 | Чехол на культю голени шерстяной
8-08-04 | Чехол на культю бедра шерстяной
8-08-05 | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый)
8-08-06 | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый)
8-08-07 | Косметическая оболочка на протез нижней конечности
8-09-01 | Экзопротез молочной железы
8-09-02 | Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный
8-09-03 | Зубные протезы (кроме зубных протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов, приравненных по стоимости к драгоценным металлам) <3>
8-09-04 | Глазной протез стеклянный | Глазной протез стеклянный | 2024-06-03 | 02731000006240000960001 | 1770336386824000622 | 16176.6 | 2024-12-24
8-09-05 | Глазной протез пластмассовый | Глазной протез пластмассовый | 2024-06-03 | 02731000006240000960001 | 1770336386824000622 | 18814.82 | 2024-12-24
8-09-06 | Протез ушной
8-09-07 | Протез носовой
8-09-08 | Протез неба
8-09-09 | Протез голосовой
8-09-10 | Протез лицевой комбинированный, в том числе совмещенные протезы (ушной и/или носовой и/или глазницы)
8-09-11 | Протез половых органов
8-09-12 | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы
8-09-13 | Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости
б/н | Бандаж грыжевой (паховый) односторонний на жестком поясе с пружиной
б/н | Бандаж грыжевой (паховый) односторонний на эластичном поясе
б/н | Бандаж грыжевой (паховый) двусторонний на жестком поясе с пружиной
б/н | Бандаж грыжевой (паховый) двусторонний на эластичном поясе
б/н | Бандаж грыжевой (скротальный) односторонний на жестком поясе с пружиной
б/н | Бандаж грыжевой (скротальный) односторонний на эластичном поясе
б/н | Бандаж грыжевой (скротальный) двусторонний на жестком поясе с пружиной
б/н | Бандаж грыжевой (скротальный) двусторонний на эластичном поясе
б/н | Бандаж грыжевой (комбинированный) односторонний на жестком поясе с пружиной
б/н | Бандаж грыжевой (комбинированный) односторонний на эластичном поясе
б/н | Бандаж грыжевой (комбинированный) двусторонний на жестком поясе с пружиной
б/н | Бандаж грыжевой (комбинированный) двусторонний на эластичном поясе
8-09-14 | Бандаж торакальный ортопедический после операции на сердце и при травмах грудной клетки
8-09-15 | Бандаж-суспензорий
8-09-16 | Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний
8-09-17 | Головодержатель полужесткой фиксации
8-09-18 | Головодержатель жесткой фиксации
8-09-19 | Бандаж на коленный сустав (наколенник)
8-09-20 | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность
8-09-21 | Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы
8-09-22 | Корсет мягкой фиксации
8-09-23 | Корсет полужесткой фиксации | Корсет полужесткой фиксации предназначается для фиксации среднегрудного, поясничного и крестцового отделов позвоночника (в зависимости от индивидуальных потребностей получателя) в функционально выгодном положении, обеспечения согревающего микромассажного воздействия и разгрузки мышечносвязочного аппарата позвоночника. Корсет индивидуального изготовления из воздухопроницаемых, упругоэластичных и полимерных материалов. Корсет состоит из двух деталей - основного элемента и усиливающей ленты, имеющей регулировку силы натяжения корсета и способствующей равномерному облеганию тела ребрами жесткости. Фиксация основного элемента на теле получателя осуществляется при помощи текстильной застежкилипучки. Основной элемент корсета усилен жестко-упругими ребрами жёсткости, встроенными в спинку корсета, количество которых должно определяться врачом в зависимостиот индивидуальных потребностей получателя. | 2024-01-29 | 02731000006230003160001 | 1770336386824000176 | 13000.69 | 2024-11-01
8-09-23 | Корсет полужесткой фиксации (грудопоясничный)
8-09-23 | Корсет полужесткой фиксации (пояс ортопедический)
8-09-24 | Корсет жесткой фиксации
8-09-25 | Корсет функционально-корригирующий
8-09-26 | Реклинатор - корректор осанки
8-09-27 | Аппарат на кисть
8-09-28 | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав
8-09-29 | Аппарат на лучезапястный сустав
8-09-30 | Аппарат на локтевой сустав
8-09-31 | Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы
8-09-32 | Аппарат на лучезапястный и локтевой суставы
8-09-33 | Аппарат на локтевой и плечевой суставы
8-09-34 | Аппарат на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы
8-09-35 | Аппарат на плечевой сустав
8-09-36 | Аппарат на всю руку
8-09-37 | Аппарат на голеностопный сустав
8-09-38 | Аппарат на голеностопный и коленный суставы
8-09-39 | Аппарат на коленный сустав
8-09-40 | Аппарат на тазобедренный сустав
8-09-41 | Аппарат на коленный и тазобедренный суставы
8-09-42 | Аппарат на всю ногу
8-09-43 | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез)
8-09-44 | Тутор на лучезапястный сустав
8-09-45 | Тутор на предплечье
8-09-46 | Тутор на локтевой сустав
8-09-47 | Тутор на плечевой сустав
8-09-48 | Тутор на всю руку
8-09-49 | Тутор на голеностопный сустав
8-09-50 | Тутор косметический на голень
8-09-51 | Тутор на коленный сустав
8-09-52 | Тутор на тазобедренный сустав
8-09-53 | Тутор на коленный и тазобедренный суставы
8-09-54 | Тутор на всю ногу
8-09-55 | Бандаж на лучезапястный сустав
8-09-56 | Бандаж на запястье
8-09-57 | Бандаж на локтевой сустав
8-09-58 | Бандаж на плечевой сустав
8-09-59 | Бандаж на верхнюю конечность - "косынка"
8-09-60 | Бандаж на шейный отдел позвоночника
8-09-61 | Бандаж на тазобедренный сустав
8-09-62 | Бандаж на голеностопный сустав
8-09-63 | Аппарат на голеностопный и коленный суставы с коленным шарниром с микропроцессорным управлением
б/н | Эндопротез лучезапястного сустава и сустава кисти
б/н | Эндопротез локтевого сустава
б/н | Эндопротез плечевого сустава
б/н | Эндопротез голеностопного сустава и сустава стопы
б/н | Эндопротез коленного сустава
б/н | Эндопротез тазобедренного сустава
б/н | Эндопротез клапанов сердца
б/н | Кохлеарный имплантат
б/н | Эндопротез сосудов
б/н | Интраокулярная линза
б/н | Головодержатель мягкой фиксации
б/н | Ортез на шейный отдел жесткой фиксации
8-200 | Высокотехнологичные протезы
9. Ортопедическая обувь, всего:
9-01-01 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | 2024-01-24 | 02731000006230002880001 | 1770336386824000145 | 12096.19 | 2024-12-28
9-01-02 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | 2024-01-24 | 02731000006230002880001 | 1770336386824000145 | 10384.65 | 2024-12-28
9-01-03 | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | 2024-01-24 | 02731000006230002880001 | 1770336386824000145 | 11106.73 | 2024-12-28
9-01-04 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | 2024-01-24 | 02731000006230002880001 | 1770336386824000145 | 10963.05 | 2024-12-28
9-01-05 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки (пара)
9-01-06 | Вкладной башмачок
9-01-07 | Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки
9-01-08 | Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки)
9-02-01 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | 2024-01-24 | 02731000006230002880001 | 1770336386824000145 | 12787.94 | 2024-12-28
9-02-02 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | 2024-01-24 | 02731000006230002880001 | 1770336386824000145 | 11200.29 | 2024-12-28
9-02-03 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | 2024-01-24 | 02731000006230002880001 | 1770336386824000145 | 11515.22 | 2024-12-28
9-02-04 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке (пара)
9-02-05 | Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке
10. Противопролежневые матрацы и подушки, всего:
10-01-01 | Противопролежневый матрац полиуретановый
10-01-02 | Противопролежневый матрац гелевый
10-01-03 | Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором)
10-02-01 | Противопролежневая подушка полиуретановая
10-02-02 | Противопролежневая подушка гелевая
10-02-03 | Противопролежневая подушка воздушная
11. Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов, всего:
11-01-01 | Приспособление для надевания рубашек
11-01-02 | Приспособление для надевания колгот
11-01-03 | Приспособление для надевания носков
11-01-04 | Приспособление (крючок) для застегивания пуговиц
11-01-05 | Захват активный
11-01-06 | Захват для удержания посуды
11-01-07 | Захват для открывания крышек
11-01-08 | Захват для ключей
11-01-09 | Крюк на длинной ручке (для открывания форточек, створок окна и иных предметов)
11-01-10 | Насадка для утолщения объема письменных принадлежностей (ручки, карандаши) для удержания
12. Специальная одежда, всего:
12-01-01 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов, в том числе с парной ампутацией верхних конечностей
12-01-02 | Ортопедические брюки
12-01-03 | Рукавицы утепленные кожаные на меху (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками)
12-01-04 | Шерстяной чехол на культю бедра (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками)
12-01-05 | Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность)
12-01-06 | Пара кожаных перчаток (на протезы обеих верхних конечностей)
12-01-07 | Пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности
12-01-08 | Кожаная перчатка на утепленной подкладке на кисть сохранившейся верхней конечности
13. Специальные устройства для чтения «говорящих книг», для оптической коррекции слабовидения, всего:
13-01-01 | Специальное устройство для чтения "говорящих книг" на флэш-картах
13-01-02 | Электронный ручной видеоувеличитель
13-01-03 | Электронный стационарный видеоувеличитель
13-01-04 | Лупа ручная, опорная, лупа с подсветкой с увеличением до 10 крат
14. Собаки-проводники с комплектом снаряжения, всего:
14-01-01 | Собака-проводник с комплектом снаряжения
15. Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом, всего:
15-01-01 | Медицинский термометр с речевым выходом
15-01-02 | Медицинский тонометр с речевым выходом
16. Сигнализаторы звука световые и вибрационные, всего:
16-01-01 | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией
16-01-02 | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией
16-01-03 | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией
17. Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления, всего:
17-01-01 | Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный
17-01-02 | Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный
17-01-03 | Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности
17-01-04 | Слуховой аппарат аналоговый заушный слабой мощности
17-01-05 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный
17-01-06 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный применяется в медицинских целях как отдельно, так и в сочетании с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению и имеет следующие технические характеристики. Слуховой аппарат имеет: - обработку цифрового акустического сигнала бесканальным способом; - количество пользовательских программ прослушивания: 4; - защиту от пыли и влаги; - систему выделения речевого сигнала; - возможность выбора приоритетного языка общения пациента с целью более детального распознавания и обработки речевого сигнала; - адаптивное изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового сигнала; - адаптивное подавление акустического сигнала обратной связи при его возникновении; - подавление шумов низкого уровня; - изменение чувствительности микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; - автоматическое установление предпочтительного варианта чувствительности микрофона в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; - синхронное изменение усиления и программ прослушивания при регулировке пользователем в бинауральном режиме; - автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; - регистрацию данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; - поддержку подключения и использования устройства беспроводной связи для управления слуховым аппаратом; - автоматически переключается на режим работы с телефонным аппаратом; - поддержку подключения к FM системам; - возможность беспроводной настройки; - звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ; - элемент питания: батарейки; - максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90) - 134 дБ; - максимальное акустическое усиление: 68 дБ; - диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): 100-5600 Гц; - регулятор усиления; - переключатель программ; - индукционную катушку | 2023-09-08 | 02731000006230001460001 | 1770336386823000524 | 67941.91 | 2023-10-23
17-01-06 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный применяется в медицинских целях как отдельно, так и в сочетании с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению и имеет следующие технические характеристики. Слуховой аппарат имеет: - обработку цифрового акустического сигнала многоканальным способом (16 каналов обработки сигнала); - количество пользовательских программ прослушивания: 4; - защиту от пыли и влаги; - систему выделения речевого сигнала; - возможность выбора приоритетного языка общения пациента с целью более детального распознавания и обработки речевого сигнала; - адаптивное изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового сигнала; - адаптивное подавление акустического сигнала обратной связи при его возникновении; - подавление шумов низкого уровня; - изменение чувствительности микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; - автоматическое установление предпочтительного варианта чувствительности микрофона в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; - синхронное изменение усиления и программ прослушивания при регулировке пользователем в бинауральном режиме; - автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; - регистрацию данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; - поддержку подключения и использования устройства беспроводной связи для управления слуховым аппаратом; - автоматически переключается на режим работы с телефонным аппаратом; - поддержку подключения к FM системам; - возможность беспроводной настройки; - звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ; - элемент питания: батарейки; - максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90) - 133 дБ; - максимальное акустическое усиление: 67 дБ; - диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): 100-5700 Гц; - регулятор усиления; - переключатель программ; - индукционную катушку | 08.09.20203 | 02731000006230001460001 | 1770336386823000524 | 67941.91 | 2023-10-23
17-01-07 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности применяется в медицинских целях как отдельно, так и в сочетании с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению и имеет следующие технические характеристики. Слуховой аппарат имеет: - обработку цифрового акустического сигнала бесканальным способом; - количество пользовательских программ прослушивания: 4; - защиту от пыли и влаги; - систему выделения речевого сигнала; - возможность выбора приоритетного языка общения пациента с целью более детального распознавания и обработки речевого сигнала; - адаптивное изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового сигнала; - адаптивное подавление акустического сигнала обратной связи при его возникновении; - подавление шумов низкого уровня; - изменение чувствительности микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; - автоматическое установление предпочтительного варианта чувствительности микрофона в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; - синхронное изменение усиления и программ прослушивания при регулировке пользователем в бинауральном режиме; - автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; - регистрацию данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; - поддержку подключения и использования устройства беспроводной связи для управления слуховым аппаратом; - автоматически переключается на режим работы с телефонным аппаратом; - поддержку подключения к FM системам; - возможность беспроводной настройки; - звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ; - элемент питания: батарейки; - максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90) - 131 дБ; - максимальное акустическое усиление: 66 дБ; - диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): 100-5800 Гц; - регулятор усиления; - переключатель программ; - индукционную катушку | 2023-09-08 | 02731000006230001460001 | 1770336386823000524 | 55340.24 | 2023-10-23
17-01-07 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности применяется в медицинских целях как отдельно, так и в сочетании с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению и имеет следующие технические характеристики. Слуховой аппарат имеет: - обработку цифрового акустического сигнала многоканальным способом (16 каналов обработки сигнала); - количество пользовательских программ прослушивания: 4; - защиту от пыли и влаги; - систему выделения речевого сигнала; - возможность выбора приоритетного языка общения пациента с целью более детального распознавания и обработки речевого сигнала; - адаптивное изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового сигнала; - адаптивное подавление акустического сигнала обратной связи при его возникновении; - подавление шумов низкого уровня; - изменение чувствительности микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; - автоматическое установление предпочтительного варианта чувствительности микрофона в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; - синхронное изменение усиления и программ прослушивания при регулировке пользователем в бинауральном режиме; - автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; - регистрацию данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; - поддержку подключения и использования устройства беспроводной связи для управления слуховым аппаратом; - автоматически переключается на режим работы с телефонным аппаратом; - поддержку подключения к FM системам; - возможность беспроводной настройки; - звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ; - элемент питания: батарейки; - максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90) - 126 дБ; - максимальное акустическое усиление: 60 дБ; - диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): 100-7400 Гц; - регулятор усиления; - переключатель программ; - индукционную катушку | 08.09.20203 | 02731000006230001460001 | 1770336386823000524 | 55340.24 | 2023-10-23
17-01-08 | Слуховой аппарат цифровой заушный слабой мощности
17-01-09 | Слуховой аппарат карманный супермощный
17-01-10 | Слуховой аппарат карманный мощный
17-01-11 | Слуховой аппарат цифровой заушный для открытого протезирования
17-01-12 | Слуховой аппарат цифровой внутриушной мощный
17-01-13 | Слуховой аппарат цифровой внутриушной средней мощности
17-01-14 | Слуховой аппарат цифровой внутриушной слабой мощности
17-01-15 | Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый)
17-01-16 | Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата)
б/н | Слуховой аппарат карманный средней мощности
б/н | Аналоговый слуховой аппарат карманный средней мощности воздушного звукопроведения
б/н | Аналоговый слуховой аппарат карманный в очковой оправе средней мощности костного звукопроведения
б/н | Аналоговый слуховой аппарат карманный средней мощности костного звукопроведения
б/н | Слуховой аппарат мощный костного звукопроведения (для биноурального слухопротезирования)
б/н | Очковый слуховой аппарат воздушной проводимости
б/н | Внутриушной слуховой аппарат воздушной проводимости
б/н | Носимый слуховой аппарат воздушной проводимости
б/н | Слуховой аппарат костной проводимости с костной фиксацией
б/н | Слуховой аппарат костной проводимости с креплением на голове
б/н | Слуховой аппарат с тактильной электростимуляцией
б/н | Усовершенствованный слуховой аппарат, для использования в процессе телекоммуникации
б/н | Усовершенствованный слуховой аппарат, для использования в процессе обучения
б/н | Слуховой набор для просмотра телевизора
18. Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами, всего:
18-01-01 | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см
19. Телефонные устройства с текстовым выходом, всего:
19-01-01 | Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом
20. Голосообразующие аппараты, всего:
20-01-01 | Голосообразующий аппарат
21. Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники), всего:
21-01-01 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной Дренируемый стомный мешок неразъёмный со встроенной адгезивной пластиной. Основа пластины гипоаллергенная, гидроколлоидная, с вырезаемым отверстием под стому. Мешок изготовлен из многослойного, непрозрачного, не пропускающим запах и жидкость материала. Зажим для выпускного отверстия для предотвращения вытекания каловых масс из мешка. Вырезаемое отверстие 10-70 мм. с возможностью индивидуального подгона под стому | 2023-04-26 | 02731000006230000360001 | 1770336386823000166 | 143.51 | 2023-11-09
21-01-02 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной
21-01-03 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной
21-01-04 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной
21-01-05 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной
21-01-06 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной конвексной пластиной
21-01-07 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте:
Адгезивная пластина, плоская
Мешок дренируемый
21-01-08 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте:
Адгезивная пластина, конвексная
Мешок дренируемый
21-01-09 | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте:
Адгезивная пластина, плоская
Мешок недренируемый
21-01-10 | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте:
Адгезивная пластина, конвексная
Мешок недренируемый
21-01-11 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте:
Адгезивная пластина, плоская
Уростомный мешок
21-01-12 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте:
Адгезивная пластина, конвексная
Уростомный мешок
21-01-13 | Пояс для калоприемников и уроприемников
21-01-14 | Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками
21-01-15 | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной | Мочеприемник ножной нестерильный изготовлен из прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, анатомической формы, с внутренними полостями для равномерного распределения мочи, с мягкой нетканой подложкой. Мочеприемник имеет: - антирефлюксный клапан; - сливной клапан для пациентов с ограниченной ловкостью рук; - универсальный переходник для соединения с уропрезервативом, катетером; - отверстия для крепления ремней, - дренажные трубки, регулируемые по длине. Дневные мешки для сбора мочи имеют объем 750 мл и трубку длиной 50 см. | 2023-04-26 | 02731000006230000360001 | 1770336386823000166 | 136.7 | 2023-11-09
21-01-16 | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной | Мочеприемник прикроватный нестерильный изготовлен из прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, анатомической формы, с внутренними полостями для равномерного распределения мочи, с мягкой нетканой подложкой. Мочеприемник имеет: - антирефлюксный клапан; - сливной клапан для пациентов с ограниченной ловкостью рук; - универсальный переходник для соединения с уропрезервативом, катетером; - отверстия для крепления ремней, - дренажные трубки, регулируемые по длине. Ночные мешки для сбора мочи имеют объём 2000 мл и трубку длиной 100 см | 2023-04-26 | 02731000006230000360001 | 1770336386823000163 | 124.3 | 2023-11-09
21-01-17 | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Ремешки для крепления ножных мочеприемников на ноге, регулируемые по длине. | 2022-09-14 | 403/06 | 1771003036222000177 | 303.24 | 2022-12-21
21-01-18 | Уропрезерватив с пластырем | Уропрезервативы латексные с адгезивным пластырем, предохраняют половой орган от сдавливания; с усиленным сливным портом и ригидным концом, который обеспечивает постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании на 90 градусов. Уропрезервативы пяти размеров в зависимости от диаметра широкой части: 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм. (Размер в зависимости от потребности Получателя). | 2022-09-14 | 403/06 | 1771003036222000177 | 98.44 | 2022-12-21
21-01-19 | Уропрезерватив самоклеящийся | Уропрезервативы латексные самоклеящиеся, предохраняющей половой орган от сдавливания; с усиленным сливным портом и ригидным концом, который обеспечивает постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании на 90 градусов. Уропрезервативы пяти размеров в зависимости от диаметра широкой части: 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм. (Размер в зависимости от потребности Получателя). | 2022-09-14 | 403/06 | 1771003036222000177 | 111.46 | 2022-12-21
21-01-20 | Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Катетер (тип Нелатон) стерильный, одноразовый, катетер изготовлен из прозрачного нетоксичного поливинилхлорида, покрытого специальным лубрикантом, активируемым водой. Катетер имеет закрытый атравматичный дистальный конец с 2-мя боковыми отверстиями, катетер имеет цветовую маркировку коннектора согласно международным стандартам. Коннектор универсальный, подходит к мочеприемнику любого типа. Длина катетеров мужских 40 см, длина катетеров женских 20 см, размер по СН: мужские - 8, 10, 12, 14, 16, 18; женские - 8, 10, 12, 14, 16 (Размер в зависимости от потребности Получателя). | 2022-09-14 | 403/06 | 1771003036222000177 | 156.03 | 2022-12-21
21-01-21 | Наборы - мочеприемники для самокатетеризации: мешок - мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации | Набор для самокатетеризации состоит из: мешка-мочеприемника и интегрированных в него ампулы с физиологическим раствором (0,9% хлорида натрия) для активации катетера и лубрицированного катетера (тип Нелатон) для самокатетеризации. | 2022-09-14 | 403/06 | 1771003036222000177 | 315.38 | 2022-12-21
21-01-22 | Катетер уретральный длительного пользования
21-01-23 | Катетер уретральный постоянного пользования
21-01-24 | Катетер для эпицистостомы | Катетер для эпицистомы для выведения мочи из мочевого пузыря. Стерильные, 2-х ходовые стандартные, латексные (силиконизированные), различных размеров, с универсальным коннектором для присоединения мочеприемника. (Размер подбирается в зависимости от потребности Получателя). | 2022-09-14 | 403/06 | 1771003036222000177 | 260.34 | 2022-12-21
21-01-25 | Система (с катетером) для нефростомии
21-01-26 | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы
21-01-27 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала)
21-01-28 | Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому
21-01-29 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, 60 г. Паста, герметизирующая предназначена для лечения и профилактики кожных осложнений, а также при неровностях вокруг выведенной стомы. Паста, герметизирующая используется для защиты кожи и герметизации при пользовании калоприемниками. Паста выравнивает шрамы, впадинки, складки на коже вокруг имеющейся стомы. Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, 60 г. | 2022-09-12 | 401/06 | 1771003036222000174 | 620.86 | 2022-12-22
21-01-30 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г
21-01-31 | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | Крем защитный - применятся для ухода за кожей вокруг стомы, фистулы, а также за кожей, подверженной воздействию мочи, каловых масс при недержании, восстанавливает нормальный рН кожи, способствует заживлению раздраженной кожи, способствует ее увлажнению. Консистенция крема гладкая, однородная, мазеподобная масса. Крем сделан на основе гидроколлоидного адгезива. Объем одного тюбика 60 мл. | 2022-09-12 | 401/06 | 1771003036222000174 | 306.77 | 2022-12-22
21-01-32 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, 25 г. Пудра (порошок) абсорбирующая для ухода за кожей вокруг стомы. Порошок предназначен для ухода за мацерированной кожей. При лечении мацерированной кожи, во избежание дальнейшего раздражения необходимо, чтобы кожа под адгезивным слоем была сухой. Порошок является хорошим абсорбентом, эффективно поглощает влагу стомы. Использование порошка сохраняет кожу сухой, а также защищает ее от раздражения. Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, 25 г. | 2022-09-12 | 401/06 | 1771003036222000174 | 404.17 | 2022-12-22
21-01-33 | Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл | Защитная пленка для кожи вокруг стомы – пленка во флаконе со спреем и наносится на кожу вокруг стомы при смене кало-мочеприемников, надежно защищает кожу в области стомы от агрессивного влияния жидкостей. Защитная пленка не содержит спирта и прочих химических веществ, гипоаллергенная и не вызывает раздражения. Защитная пленка, быстро впитываясь, создает на поверхности кожи тонкую пленку, которая высыхает за несколько секунд. Предупреждает раздражение и серьезные кожные проблемы. Объем флакона 50 мл. | 2022-09-12 | 401/06 | 1771003036222000174 | 758.68 | 2022-12-22
21-01-34 | Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. | Защитная пленка в форме салфеток, 100 шт. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Защитная пленка в форме салфеток. Защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивных пластины, в форме салфеток 100 штук. Наличие регистрационного удостоверения. | 2021-03-03 | 192/06 | 1771003036221000075 | 15.22 | 2021-12-30
21-01-35 | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Очиститель для кожи не содержит раздражающих кожу компонентов. Очиститель позволяет эффективно и безболезненно снять адгезивную пластину калоприемника и безопасно удалить остатки клеевого слоя, защитной пасты и пленки, комфортно обеспечивает гигиену кожи вокруг стомы. Не препятствует дальнейшей эффективной адгезии адгезивной пластины калоприемника. Очиститель не содержит спирт и является гипоаллергенным. Очиститель для кожи во флаконах, объемом 180 мл. | 2022-09-12 | 401/06 | 1771003036222000174 | 305.11 | 2022-12-22
21-01-36 | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт.
21-01-37 | Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл
21-01-38 | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт.
21-01-39 | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт.
21-01-40 | Адгезивная пластина - кожный барьер
21-01-41 | Защитные кольца для кожи вокруг стомы
21-01-42 | Тампон для стомы
б/н | Катетер "Уроцел" (мочеприемное устройство)
22. Абсорбирующее белье, подгузники, всего:
22-01-01 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 x 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл)
22-01-02 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл)
22-01-03 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | 2024-02-12 | 02731000006230002650001 | 1770336386824000282 | 18.98 | 2024-12-24
22-01-04 | Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии/бедер до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г
22-01-05 | Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии/бедер до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1200 г
22-01-06 | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г
22-01-07 | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г
22-01-08 | Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г | Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г | 2024-01-22 | 02731000006230002290001 | 1770336386824000124 | 31.73 | 2024-12-25
22-01-09 | Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г | Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г | 2024-01-22 | 02731000006230002290001 | 1770336386824000124 | 34.75 | 2024-12-25
22-01-10 | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г | 2024-01-22 | 02731000006230002290001 | 1770336386824000124 | 32.98 | 2024-12-25
22-01-11 | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г | 2024-01-22 | 02731000006230002290001 | 1770336386824000124 | 36.38 | 2024-12-25
22-01-12 | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г | 2024-01-22 | 02731000006230002290001 | 1770336386824000124 | 35.5 | 2024-12-25
22-01-13 | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г | 2024-01-22 | 02731000006230002290001 | 1770336386824000124 | 38.5 | 2024-12-25
22-01-14 | Подгузники для детей весом до 5 кг
22-01-15 | Подгузники для детей весом до 6 кг
22-01-16 | Подгузники для детей весом до 9 кг
22-01-17 | Подгузники для детей весом до 20 кг
22-01-18 | Подгузники для детей весом свыше 20 кг
б/н | Прокладки впитывающие (урологические) для женщин | Прокладки урологические предназначены для женщин одноразовые, многостойные. Крепление к белью должно быть за счет самоклеящихся полос. Материал, из которого изготовлены прокладки не содержит латэкс и полиэтилен. Размер - 10х26 см. Впитываемость - 350мл. | 2021-12-20 | 445 | 1771003093321000145 | 18.69 | 2022-12-30
б/н | Прокладки впитывающие (урологические) для женщин | Прокладки урологические предназначены для женщин одноразовые, многостойные. Крепление к белью должно быть за счет самоклеящихся полос. Материал, из которого изготовлены прокладки не содержит латэкс и полиэтилен. Размер - 11х33 см. Впитываемость - 650мл. | 2021-12-20 | 445 | 1771003093321000145 | 23.55 | 2022-12-30
б/н | Прокладки впитывающие (урологические) для мужчин | Прокладки урологические предназначены для мужчин одноразовые, многостойные. Крепление к белью должно быть за счет самоклеящихся полос. Материал, из которого изготовлены прокладки не содержит латэкс и полиэтилен. Размер - 23х29 см. Впитываемость - 700мл. | 2021-12-20 | 445 | 1771003093321000145 | 28.95 | 2022-12-30
б/н | Впитывающие трусы для взрослых, женские
б/н | Впитывающие трусы для взрослых, мужские
б/н | Абсорбирующие прокладки
б/н | Прокладки впитывающие (урологические) для обоих полов
23. Кресла-стулья с санитарным оснащением, всего:
23-01-01 | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами)
23-01-02 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес)
23-01-03 | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес)
23-01-04 | Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП
23-01-05 | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа
23.1. Брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа:
23.1-01-01 | Брайлевский дисплей для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с нарушениями функций одновременно слуха и зрения
23.1-01-02 | Программное обеспечение экранного доступа для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с нарушениями функций одновременно слуха и зрения
24. Транспортные средства (необходимой модификации):
б/н | без правой ноги | Автомобиль с адаптированными органами управления (устройство ручного управления) механическая трансмиссия | 2024-08-23 | 02731000006240001700001 | 1770336386824000787 | 1187000 | 2024-12-27
б/н | без левой ноги | Автомобиль с адаптированными органами управления (устройство ручного управления) механическая трансмиссия | 2024-08-23 | 02731000006240001700001 | 1770336386824000787 | 1187000 | 2024-12-27
б/н | без обеих ног | Автомобиль с адаптированными органами управления (устройство ручного управления) механическая трансмиссия | 2024-08-23 | 02731000006240001700001 | 1770336386824000787 | 1187000 | 2024-12-27
б/н | без правой ноги | Автомобиль с адаптированными органами управления (устройство ручного управления) автоматическая трансмиссия | 2024-08-23 | 02731000006240001710001 | 1770336386824000786 | 1467000 | 2024-12-13
б/н | без левой ноги | Автомобиль с адаптированными органами управления (устройство ручного управления) автоматическая трансмиссия | 2024-08-23 | 02731000006240001710001 | 1770336386824000786 | 1467000 | 2024-12-13
б/н | без обеих ног | Автомобиль с адаптированными органами управления (устройство ручного управления) автоматическая трансмиссия | 2024-08-23 | 02731000006240001710001 | 1770336386824000786 | 1467000 | 2024-12-13
б/н | без левой ноги / без правой руки
б/н | без правой ноги / без левой руки
б/н | с обычным управлением
25. Иные средства реабилитации:
25-01 | Иные средства реабилитации (указать какие) | bar: 1 to 6
1 | Стационарное велоустройство (велотренажер) | Терапевтический тренажер для тренировки силы рук и ног предназначен для реабилитационной тренировки функций верхних и нижних конечностей посредством вращательных упражнений. Тренажер состоит из: высокопрочной опоры, на которой вверху закреплен руль с вращающимися рукоятками, отдельных ручек-опор, которые используются получателем во время тренировки ног. Ручки независимы от ручных педалей тренажера для рук, используемых во время тренировки рук. Велотренажер имеет: -выдвижную опорную ножку, которая обеспечивает устойчивость при установке тренажера. -мобильность за счет наличия транспортировочных колес -возможность использования устройства: из инвалидной коляски и с обычного стула -специальные металлические педали (опоры для ног) с завышенными краями для стабильности ног во время тренировки -рукоятки для захвата кистью руки, которые обеспечивают надежную фиксацию рук во время тренировки рук. -функцию «Спазм контроль» с возможностью коррекции чувствительности срабатывания при появлении спастики, изменения направления вращения и регулировки силы тяги мотора. - операционную панель с дисплеем, на котором отображается скорость, время тренировки, направление вращения. -возможность изменения высоты (без инструмента) для регулировки тренажера под рост получателя, операционная панель тренажера перемещается совместно с ним для удобства просмотра информации на экране операционной панели, -электропитание от сети 220V Тренажер имеет следующие размеры Высота – в диапазоне от 105 до 117 см (с возможностью регулировки); Ширина –59 см; Вес – 41 кг. В комплект тренажера входит индивидуальный комплект запасных частей, инструментов, принадлежностей, необходимый для технического обслуживания, эксплуатационная документация, инструкция на русском языке | 2023-10-10 | 02731000006230001660001 | 1770336386823000566 | 824 250,00 | 2023-12-22
2 | Силовая установка для кресло-коляски с ручным приводом | Силовая установка для кресло-коляски с ручным приводом крепится к коляске при помощи адаптера и имеет: - жидкокристаллический дисплей; - диодный фонарь; - руль со съёмными ручками, ручки откручиваются для компактности и удобства перевозки; - колесо диаметром 6 дюймов; - три скоростных режима: внутри помещения (до 6 км/ч), уличный режим (до 16 км/ч), режим заднего хода (до 6 км/ч); - длину 85 см; - запас хода на 15 км на одном заряде батареи (в зависимости от скорости, веса водителя и характеристик покрытия); - питание за счет встроенной литий ионной батареи, емкостью 6,4 ампер/час, 153,6 ватт/час, - встроенный контроллер, у которого номинальное напряжение- 24 вольт, номинальную мощность -250 ватт. - мощность мотор-колеса 250 ватт. Вес силовой установки 5,3 кг. Максимальная нагрузка силовой установки 100 кг. | 2023-07-03 | 02731000006230000900001 | 1770336386823000387 | 177333.33 | 2023-11-17
3 | Вспомогательные средства для погрузки порожнего кресла-коляски на транспортное средство или внутрь него | Багажник на крышу автомобиля с встроенным электромеханизмом с дополнительным оборудованием для автоматического подъема кресел-колясок на крышу автомобиля с боксом и дистанционным управлением | 2024-12-09 | 02731000006240002860001 | 1770336386824001036 | 432 166,67 | 2025-02-13