Информационный материал

к общественным (публичным) слушаниям по проекту:

«Капитальный ремонт административного здания УПФР в г. Южно-Сахалинске Сахалинской области по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 69 а, корпус 2»

| Тип проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |
| Цели реализации проекта |  |  |  |  |
| Обеспечение безопасности и соответствия условий содержания и эксплуатации здания требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Создание комфортных условий обслуживания граждан и страхователей, повышение территориальной доступности предоставляемых государственных услуг. |  |  |  |  |
| Характеристика проекта по численности граждан и страхователей, на обслуживание которой рассчитан объект |  |  |  |  |
| Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Южно-Сахалинске Сахалинской области создано в 2002 году. Управление обслуживает 21657 страхователя и 73951 получателей пенсии и социальных выплат. |  |  |  |  |
| Перечень государственных услуг, которые будут предоставляться гражданам и страхователям на объекте |  |  |  |  |
| - Назначение (перерасчет) и выплата трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и социальных выплат; - Консультирование страхователей и застрахованных лиц по вопросам обязательного пенсионного страхования и информирование их о нормативных правовых актах об обязательном пенсионном страховании; - Прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб по вопросам, относящимся к компетенции УПФР в г. Южно-Сахалинске Сахалинской области, принятие по ним соответствующих мер; - Ведение разъяснительной работы среди населения, страхователей по вопросам пенсионного обеспечения, пенсионного страхования и индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования; - Прием отчетности от плательщиков страховых взносов. |  |  |  |  |
| Соответствие проекта ПФР требованиям и стандартам программы «Доступная среда», энергосбережения и пожарной безопасности, и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |
| Все работы, предусмотренные проектом, будут производиться с обязательным соблюдением требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Для повышения энергетической эффективности объекта в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» проектом предусмотрена замена люминесцентных светильников и светильников с лампами накаливания на энергосберегающие светодиодные. Для повышения доступности предоставляемых населению услуг планируется перепланировка помещений, расширение мест приема граждан в клиентской службе. К отделочным строительным материалам проектом установлены требования на соответствие классу пожарной опасности по горючести, воспламеняемости, токсичности и дымообразующей способности. Проектом предусмотрены требования к организации и качеству ремонтно-строительных работ в соответствии с нормами, установленными техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. |  |  |  |  |
| Технико-экономические показатели объекта |  |  |  |  |
| Земельный участок (кадастровый номер 65:01:0101003:71, 65:01:0101003:72) в постоянном (бессрочном) пользовании ОПФР по Сахалинской области |  |  |  | 354,0 кв. м |
| Здание (свидетельство о государственной регистрации права №65АВ 029945 от 29.03.2016 г.) в оперативном управлении ОПФР по Сахалинской области |  |  |  | 1964,6 кв. м |
| Год постройки | 2008 г. |  |  |  |
| Этажность | 7, тех.подвал |  |  |  |
| Фундамент | - монолитный железобетонный |  |  |  |
| Наружные стены | - монолитный железобетонный каркас с заполнением теплоизоляционной плитой |  |  |  |
| Перегородки | - металлический каркас, обшитый ГВЛ |  |  |  |
| Перекрытие | - монолитное железобетонное |  |  |  |
| Крыша и кровля | - плоская, мягкая сплошная кровля |  |  |  |
| Внутренняя отделка | - ГВЛ, обои, окраска |  |  |  |
| Отопление | - центральное |  |  |  |
| Водоснабжение | - центральное |  |  |  |
| Канализация | - центральное |  |  |  |
| Электроснабжение | - центральное |  |  |  |
| Год проведения последнего капитального ремонта |  |  |  | 2016г. |
| Выполнен капитальный ремонт помещений клиентской службы на 1-ом этаже здания. |  |  |  |  |
| Ориентировочные (максимальные) расходы ПФР на реализацию проекта, расходы на единицу площади в расчете на квадратный метр |  |  |  |  |
| Сметная стоимость определена базисно-индексным методом с применением базовых Федеральных единичных расценок (ФЕР-2001), включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, с последующим применением индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ для Сахалинской области в текущие цены, утвержденных Министерством строительства Сахалинской области. |  |  |  |  |
| Стоимость работ по капитальному ремонту административного здания УПФР в г. Южно-Сахалинске Сахалинской области по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 69 а, корпус 2 |  |  |  | 6 212, 7 тыс. руб. |
| Стоимость 1 кв. м работ по проекту |  |  |  | 12,93 тыс. руб. |
| Средняя цена 1 кв. м на строительном рынке Сахалинской области (по данным Сахалинстата I кв. 2017 г.) |  |  |  | 83,99 тыс. руб. |
| Виды ремонтно-строительных работ предусмотренные проектом |  |  |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |
| Демонтаж и устройство потолков типа «Армстронг» Смена потолочной плитки «Армстронг» |  | - кабинеты, коридоры, холлы, санузлы |  |  |
| Перегородки (перепланировка помещений) Демонтаж и устройство перегородок из ГВЛ |  | - кабинеты |  |  |
| Стены |  |  |  |  |
| Смена обоев |  | - кабинеты, коридоры, холлы |  |  |
| Ремонт облицовки стен и откосов из ГКЛ |  | - кабинеты, коридоры, холлы |  |  |
| Облицовка стен из керамических плиток |  | - санузлы |  |  |
| Окраска стен и откосов |  | - кабинеты, коридоры, холлы |  |  |
| Полы |  |  |  |  |
| Смена плитки ПВХ Смена покрытия из плит керамогранитных |  | - кабинеты - коридоры |  |  |
| Двери |  |  |  |  |
| Замена дверных блоков деревянных |  | - двери из МДФ панелей облицованных шпоном, двери из алюминиевых профилей с глухими и остекленными дверными полотнами |  |  |
| Замена дверных блоков из ПВХ профилей и металлических |  | - двери металлические противопожарные с пределом огнестойкости EI60 |  |  |
| Электроснабжение Электроосвещение Водоснабжение и канализация |  | - смена розеток и выключателей - прокладка кабеля - замена светильников на светодиодные - замена сантехнических приборов - смена трубопроводов |  |  |
| Строительные материалы |  |  |  |  |
| Проектом предусмотрены недорогие отечественные строительные материалы. |  |  |  |  |